Mértékegységek:

Neve				Jele		SI egység neve	SI egység jele:

Hosszúság			L		méter			m

Tömeg				m		kilogramm		kg

Idő				t		másodperc		s

Elektromos áram		I		Amper			A

Hőmérséklet			T		Kelvin			K

Anyagmennyiség		n		mól			mol

Fényerősség			lv		Candela		cd

Felület				A		négyzetméter		m2

Sűrűség					ró			m/V	kg/m3

Térfogat			V		köbméter		m3

Fajlagos tömeg		v		fajtérfogat		m3/kg

Fajlagos hőmérséklet		c		Fajhő 			kj/kg x K

Hőmennyiség			Q		hő munka		kj

Olvadáshő			s		olvadási rejtet hő	kj/kg

Párolgási hő			r		párolgási rejtett hő	kj/kg

Fajlagos hő kapacitás		c					kj/kg

Hővezetés tényező							W/m,K

Hő átbocsátási tényező	k vagy U				W/ m2K

Fal vastagsága			d

Származtatott egységek:

Erő			F			kg x s2		N (Newton)

Munka			J			1N x 1m	(kg x m2 x s2)

Teljesítmény		P			1J/1s =1W

Hőmennyiség		Q			kWh vagy Kj

Hőmennyiség		Q			m x c x t

Hő teljesítmény	Q			kj/h

Nyomás		P			1N/1 m2=1 pascal       F/A 	(N/m2)

Abszolút nyomás 	Pabsz			Légköri + túlnyomás vagy légköri-vákuum

Erők fajtái:			Mozgatóerő:

Gravitációs			Magasságkülönbség 			h

Elektromos			Feszültség potenciál különbség 	(U) V

Mágneses			Térerő különbség 			E

Pneumatikus			Nyomáskülönbség			P

Termikus			Hőmérséklet különbség		t

Kémiai				Koncentráció különbség

Hőtani képletek:

Hő vezetés olyan transzport mely molekuláról molekulára megy végbe anyagon belül

Vezetéssel átjutó hőenergia mennyiség	Q= A x (/) x t x = Joule

A hővezetési tényező= 1 m2 sík felületen 1 Kelvin hő különbség hatására 1 méter vastag falon

=W/m x K

A hő áram= (/) x t = W/m2

Hővezetési ellenállás= R = / 	(m2 x K)/W

Hő átadás két anyag határfelületének energia transzportja

Hő sugárzás pl. napsugárzás terhelése

Hő átbocsátás két közeg között egy vagy több szilárd anyagon keresztül történik

Q= A x (/d) x (t1-t2)

Q= A x k x t

Többrétegű falszerkezet hő átbocsátási tényezője:

K= 1/ (∑ x R)= 1/(1/1)+(/)+(1/2)= 1/R

Hőáramlás időben:

Q= A x (/) x t x = Joule       /1000=Kjoule

= hővezetési tényező

= falvastagság méterben

= eltelt idő másodpercben

Ugyanez hő áramban:

Q=(/) x t = W/m2

Hő áram= hővezetési tényező / falvastagság méterben x hőfokkülönbség

(/) x t