Toroid transzformátor árlista

Érvényes 2009. május 11-től.

| Típus | Névleges | Méret | Súly | Nettó ár (Ft/db) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | teljesítmény | (mm) | (kg) | 1-4db | 5-19db | 20-99db | 100db-tól |
| EHT25-H | 25 VA | 83 x 32 | 0,55 | 3 200,- | 2 800,- | 2 500,- |  |
| EHT50-H | 50 VA | 85 x 39 | 0,75 | 3 800,- | 3 300,- | 3 000,- |  |
| EHT63-H | 63 VA | 86 x 41 | 0,8 | 4 300,- | 3 800,- | 3 400,- |  |
| EHT75-H | 75 VA | 87 x 49 | 1,0 | 4 700,- | 4 200,- | 3 800,- | kérje |
| EHT100-H | 100 VA | 112 x 40 | 1,44 | 5 300,- | 4 700,- | 4 300,- |  |
| EHT120-H | 120 VA | 113 x 41 | 1,52 | 5 800,- | 5 100,- | 4 600,- |  |
| EHT150-H | 150 VA | 114 x 44 | 1,78 | 6 400,- | 5 600,- | 5 100,- |  |
| EHT160-H | 160 VA | 115 x 45 | 1,84 | 6 600,- | 5 800,- | 5 300,- |  |
| EHT200-H | 200 VA | 116 x 51 | 2,15 | 7 800,- | 6 800,- | 6 200,- | egyedi |
| EHT250-H | 250 VA | 118 x 53 | 2,4 | 9 000,- | 7 800,- | 7 100,- |  |
| EHT300-H | 300 VA | 136 x 47 | 2,78 | 10 300,- | 9 100,- | 8 300,- |  |
| EHT400-H | 400 VA | 138 x 54 | 3,4 | 11 400,- | 10 200,- | 9 300,- |  |
| EHT500-H | 500 VA | 152 x 52 | 4,15 | 13 400,- | 11 600,- | 10 600,- | áraján- |
| EHT630-H | 630 VA | 154 x 65 | 5,2 | 14 300,- | 12 400,- | 11 300,- |  |
| EHT750-H | 750 VA | 155 x 66 | 5,4 | 16 800,- | 14 600,- | 13 500,- |  |
| EHT1000-H | 1000 VA | 168 x 76 | 7,0 | 21 300,- | 18 500,- | 16 900,- |  |
| EHT1200-H | 1200 VA | 186 x 66 | 8,3 | 24 300,- | 21 000,- | 19 100,- | latunkat |
| EHT1500-H | 1500 VA | 188 x 76 | 10,0 | 28 800,- | 25 100,- | 23 000,- |  |
| EHT2000-H | 2000 VA | 220 x 88 | 12,5 | egyedi ár |  |  |  |
| EHT2500-H | 2500 VA | 250 x 90 | 15,2 | egyedi ár |  |  |  |
| EHT3000-H | 3000 VA | 265 x 92 | 17,9 | egyedi ár |  |  |  |

Megjegyzések: - MEEI  Típusvizsgálati Tanúsítvány (MSZ EN 61558),   megfelelőségi jel

- transzformátorokat 133 oC-os hőbiztosítékkal szállítjuk

- 500 VA-tól javasoljuk a nagy induló áramok miatt az áramlökés határolónkat, 800VA-ig  AH-800 (5100,-Ft/db+áfa), 1500VA-ig az AH-1500 (7650,-Ft/db+áfa) típust

- 230/12V transzformátoroknál 1-19 db-os vásárlás esetén is az 20-99db-os ár érvényes 500VA-ig

- a közölt árak ÁFA nélkül értendők (maximum 3db tekercs esetén)

- egyedi igények alapján vállaljuk transzformátorok, tekercsek tervezését és gyártását

Felárak:  	- 400 V-os primer 10%,

- impregnálás (minden egyes) 10%

- egyedi vasmag méret 10% (100db feletti rendelés esetén nincs felár)

-  árnyékolás 10% (0,4 mm-es huzalból egy sor)

- 3 db tekercs felett tekercsenként 5% (primer és szekunder együtt számolandó)

- hőkapcsoló 400 VA-ig 500,-Ft, 500-1500 VA között 700,-Ft

- műanyagházban gyantával kiöntve 40%, fémházban (vas) gyantával kiöntve 80%,

- rögzítő szerelvény (fém tárcsa, 2db gumi tárcsa, csavar, anya, alátét)

25-75VA 300,-Ft/db+áfa, 100-750VA 400Ft/db+áfa, 1000-3000VA 800Ft/db+áfa

Az ELEKTRIS 2000 Kft. ISO 9001 tanúsítással rendelkezik!

Toroid transzformátor rögzítő szerelvény csomagolása:

| Teljesítmény | Fém tárcsa | Gumi alátét | Csavar garn. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25-75VA | Kicsi | Kicsi+közepes | M5 |  |
| 100-250VA | Közepes | Közepes+közepes | M6 |  |
| 300-750VA | Közepes | Közepes+nagy | M6 |  |
| 1000-3000VA | Nagy | Nagy+nagy | M6 |  |

Méretek: kicsi=50mm, közepes=74mm, nagy=112mm