Tágulási tartály

A készülék beépített, 6 l térfogatú és 0,75 bar töltési

nyomású tágulási tartállyal rendelkezik, hogy a

használat során keletkező nyomás- és hőmérséklet

emelkedést ki tudja egyenlíteni.

Legfeljebb 90 °C fűtővíz előremenő hőmérséklet

esetén és a fűtési rendszer maximális nyomásának

ismeretében a rendszer maximális víztartalmát ki

lehet számítani. 90 °C előremenő fűtővíz hőmérsékletnél

a fűtési rendszerben lévő víztérfogat függvényében

meghatározható a tartály maximális

töltési nyomása:

Bizonyos esetekben a kapacitás bővíthető, ha

a nyomást 0,5 bar-ig használjuk.

Hossz Emelkedés (cm/m)

1 m-ig 1

1 m-től 3 m-ig 3

3 m-től 6 m-ig 10

Max. nyomás (bar) 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Víztartalom (l) 150 143 135 127 119 111