╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

║                              Trafóméretező V1.0                   2011.02.10 ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

16.80 cm2 vasmagkeresztmetszetre számított adatok:

Primer tekercs adatai:

586 menet, 0.26 mm2-es, azaz 0.58mm átmérőjű rézhuzalból.

Szekunder tekercs(ek) adatai:

1. tekercs: 51 menet, 2.86 mm2-es, azaz 1.91mm átmérőjű rézhuzalból.

2. tekercs: 23 menet, 0.43 mm2-es, azaz 0.74mm átmérőjű rézhuzalból.

A maximális primer áram várhatóan:   0.918A lesz. (211.2W)

A szekunder oldali összteljesítmény: 192.0W

A megadott vasmagkeresztmetszet megfelelő.

Tovább: bármely billentyű.