## ZordonC3
Gaspa mért szélsebesség eloszlás adatai összevetve a Weibull eloszlásfüggvénnyel és az ezekből számolt kivehető évi energiák:
| Szinek: | Gaspa mért (átírható) |  |  | Grafikonok az 59. sortól
Mértből számolt
Weibull-ból számolt
[10 empty] | Zordon | Weib
|  |  | fésült évi | fésült évi | évi | Weibull % | évi | fésült évi | Weibull | tart-énti | tart-énti
| m/s | km/ó | perc | % | Eki (kWó) | 1.8 | Eki (kWó) | perc | perc | óra | óra | segéd számítások
| 0.5 | 1.8 | 31536 | 6 | 0.027052 | 4.3904 | 0.019795 | 525.6 | 384.5962 |  |  | 15768
| 1.5 | 5.4 | 68328 | 13 | 1.5825 | 9.7909 | 1.1919 | 1138.8 | 857.6842 | 3591.6 | 2365.1295 | 102492
| 2.5 | 9 | 115632 | 22 | 12.3988 | 12.8792 | 7.2585 | 1927.2 | 1128.2155 |  |  | 289080
| 3.5 | 12.6 | 115632 | 22 | 34.0224 | 13.9932 | 21.6401 | 1927.2 | 1225.8073 |  |  | 404712
| 4.5 | 16.2 | 84096 | 16 | 52.589 | 13.5332 | 44.481 | 1401.6 | 1185.5063 |  |  | 378432
| 5.5 | 19.8 | 57816 | 11 | 66.0113 | 12.0051 | 72.0429 | 963.6 | 1051.6453 | 5168.4 | 5849.1902 | 317988
| 6.5 | 23.4 | 31536 | 6 | 59.4332 | 9.9202 | 98.2648 | 525.6 | 869.0091 |  |  | 204984
| 7.5 | 27 | 10512 | 2 | 30.4335 | 7.7065 | 117.267 | 175.2 | 675.0851 | 59% | 66.77% | 78840
| 8.5 | 30.6 | 5256 | 1 | 22.1511 | 5.6622 | 125.4227 | 87.6 | 496.0048 |  |  | 44676
| 9.5 | 34.2 | 5256 | 1 | 30.9249 | 3.9513 | 122.1931 | 87.6 | 346.1323 |  |  | 49932
| 10.5 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 2.6271 | 109.6949 | 0 | 230.1362 |  |  | 0
| 11.5 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6682 | 91.5139 | 0 | 146.137 | 0 | 545.6803 | 0
| 12.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.0137 | 71.4107 | 0 | 88.7973 |  |  | 0
| 13.5 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0.59031 | 52.3864 | 0 | 51.7111 |  |  | 0
| 14.5 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0.32989 | 36.2758 | 0 | 28.8987 |  |  | 0
| 15.5 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0.17712 | 23.7901 |  |  |  |  | 0
| 16.5 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 0.091445 | 14.8167 |  |  | 8760 | 8760.6677 | 0
| 17.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.045439 | 8.7839 |  |  |  |  | 0
| 18.5 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0.021747 | 4.9665 |  |  |  |  | 0
| 19.5 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0.010031 | 2.6828 |  |  |  |  | 0
| 20.5 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0044621 | 1.3866 |  |  |  |  | 0
| 21.5 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0019152 | 0.68654 |  |  |  |  | 0
| 22.5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0.00079354 | 0.32603 |  |  |  |  | 0
| 23.5 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00031755 | 0.14865 |  |  |  |  | 0
| 24.5 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00012278 | 0.065129 |  |  |  |  | 0
| 25.5 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 4.5888e-05 | 0.027445 |  |  |  |  | 0
| 26.5 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6583e-05 | 0.011131 |  |  |  |  | 0
| 27.5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5.7964e-06 | 0.004348 |  |  |  |  | 0
| 28.5 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 1.9604e-06 | 0.0016369 |  |  |  |  | 0
| 29.5 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 6.4171e-07 | 0.00059422 |  |  |  |  | 0
| 30.5 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 2.0337e-07 | 0.00020812 |  |  |  |  | 0
| 31.5 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 6.2412e-08 | 7.0362e-05 |  |  |  |  | 0
| 32.5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1.8553e-08 | 2.2973e-05 |  |  |  |  | 0
| 33.5 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 5.3438e-09 | 7.2464e-06 |  |  |  |  | 0
| 34.5 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4916e-09 | 2.2092e-06 |  |  |  |  | 0
| 35.5 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 4.0355e-10 | 6.5122e-07 |  |  |  |  | 0
| 36.5 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 1.0586e-10 | 1.8567e-07 |  |  |  |  | 0
| m/s | km/ó | perc/év | [8 empty] | segéd számítások
|  | számbavett összes perc | 525600 |  | (feltételezés!) | [6 empty] | 1886904
|  | átlag sebesség (m/s) | 3.59 |  | (a Weibull eloszlás ez és G9 cella szerint számolva)
|  | évi perc | 525600
|  | ebből adattal lefedve | 100% |  | (feltételezés!)
[9 empty] | Gaspa | Weibull
| Eki, ha: | az átlagos hatásfok = |  | 15 | és a hatásos felület = |  | 4.5 | évi össz. kWó = | 295.5654 | 601.3117 | (3-10m/s)
[8 empty] | évi szeles órák= | 5168.4 | 5849.1902 | (3-10m/s)
[8 empty] | évi órák %-a= | 59% | 66.77%

## Kibővített kalkulátor
szelesember |  |  |  | (c) - 2011. Tóth Imre Budakalász
A szélsebesség magassági korrekciója: |  |  |  |  | WMO-Hellmann v2átl |  | 2.7653 | Sebesség mértékegységek átszámítása:
WMO - vh2=v10[0,233+0,656lg(h2+4,75)] |  |  |  |  | v10 [m/s] | h2 [m] | v2 [m/s] | mph (mf/ó) | m/s | km/ó | ft/min | knot(csomó)
[5 empty] | 2.5 | 15 | 2.7072 | 1 | 0.447 | 1.6092 | 87.992 | 0.869
[8 empty] | 2.237 | 1 | 3.6 | 196.85 | 1.943
Hellmann - v2=v1(h2/h1)a |  |  | "a" kitevő | v1 [m/s] | h1 [m] | h2 [m] | v2 [m/s] | 0.62139 | 0.27778 | 1 | 54.6806 | 0.53972
| (a=0,2-0,3-0,6) |  | 0.3 | 2.5 | 10 | 15 | 2.8234 | 0.011364 | 0.00508 | 0.018288 | 1 | 0.0098704
[8 empty] | 1.1513 | 0.51467 | 1.8528 | 101.3124 | 1
A Weibull relatív szélsebesség eloszlási függvény:
F(v)=k/c(v/c)k-1e-(v/c)^k [%] |  |  |  | szél sebesség (v) | meteo-i átlagos szél sebesség (c ) | Weibull-kitevő (k) (hely és időjárás függő Magyaro-n ~2) | a (v) relatív gyakoriság értéke
|  |  |  | [m/s] | [m/s] |  | [%]
|  |  |  | 4 | 2.77 | 2 | 18.0373
Szélenergia kalkulátor magyarországi szélviszonyokra 10 m felett:
|  |  | átlagos szélviszonyokkal |  |  | helyi mérési adatokkal
|  | Weibull-kitevő k= | 2 | rotor felület [m2] |  |  | rotor felület [m2]
|  | évi átl.seb. rotor mag-ban [m/s]= | 2.11 | 1 |  |  | 1
szélsebesség |  | gyakoriság | évi.fajl.energ | évi kivehető | gyakoriság | évi.fajl.energ | évi kivehető | [10 empty] | számított | mért
m/s | km/ó | [évi%] | [kWó/m2,év] | [kWó/év] | [évi%] | [kWó/m2,év] | [kWó/év] | [10 empty] | évi óra | évi óra
|  | (diagram-1) | (diagram-2) | (diagram-3) | (diagram-1) | (diagram-2) | (diagram-3)
1 | 3.6 | 16.074 | 0.85893 | 0.17179 | 5 | 0.26718 | 0.053436 | [9 empty] | 1 | 1408.0835 | 438 | 1380
2 | 7.2 | 24.7088 | 10.5627 | 2.1125 | 9.5 | 4.0611 | 0.81223 | [9 empty] | 2 | 2164.4916 | 832.2 | 3000
3 | 10.8 | 23.9023 | 34.4855 | 6.8971 | 16 | 23.0844 | 4.6169 | [9 empty] | 3 | 2093.8378 | 1401.6 | 2278
4 | 14.4 | 17.2453 | 58.9774 | 11.7955 | 17 | 58.1384 | 11.6277 | [9 empty] | 4 | 1510.6922 | 1489.2 | 1051
5 | 18 | 9.7876 | 65.376 | 13.0752 | 15 | 100.1925 | 20.0385 | [9 empty] | 5 | 857.3903 | 1314 | 526
6 | 21.6 | 4.4745 | 51.6457 | 10.3291 | 12 | 138.5061 | 27.7012 | [9 empty] | 6 | 391.9681 | 1051.2 | 333
7 | 25.2 | 1.6687 | 30.5852 | 6.117 | 8.8 | 161.2912 | 32.2582 | [9 empty] | 7 | 146.1796 | 770.88 | 149
8 | 28.8 | 0.51152 | 13.9948 | 2.799 | 6.1 | 166.8913 | 33.3783 | [9 empty] | 8 | 44.8091 | 534.36 | 45
9 | 32.4 | 0.12951 | 5.045 | 1.009 | 4.1 | 159.7149 | 31.943 | [9 empty] | 9 | 11.345 | 359.16 | 30
10 | 36 | 0.027173 | 1.452 | 0.29041 | 2.6 | 138.9336 | 27.7867 | [9 empty] | 10 | 2.3804 | 227.76 | 20
11 | 39.6 | 0.0047361 | 0.33684 | 0.067369 | 1.55 | 110.2411 | 22.0482 | [9 empty] | 11 | 0.41488 | 135.78 | 10
12 | 43.2 | 0.00068689 | 0.063426 | 0.012685 | 0.85 | 78.4868 | 15.6974 | [9 empty] | 12 | 0.060172 | 74.46
13 | 46.8 | 8.301e-05 | 0.0097452 | 0.001949 | 0.4 | 46.9596 | 9.3919 | [9 empty] | 13 | 0.0072716 | 35.04
14 | 50.4 | 8.3674e-06 | 0.0012269 | 0.00024538 | 0.18 | 26.3931 | 5.2786 | [9 empty] | 14 | 0.00073299 | 15.768
15 | 54 | 7.0409e-07 | 0.00012698 | 2.5396e-05 | 0.09 | 16.2312 | 3.2462 | [9 empty] | 15 | 6.1679e-05 | 7.884
16 | 57.6 | 4.9492e-08 | 1.0832e-05 | 2.1665e-06 | 0.06 | 13.1324 | 2.6265 | [9 empty] | 16 | 4.3355e-06 | 5.256
17 | 61.2 | 2.9076e-09 | 7.6334e-07 | 1.5267e-07 | 0.042 | 11.0263 | 2.2053 | [9 empty] | 17 | 2.5471e-07 | 3.6792
18 | 64.8 | 1.4283e-10 | 4.4512e-08 | 8.9025e-09 | 0.03 | 9.3492 | 1.8698 | [9 empty] | 18 | 1.2512e-08 | 2.628
19 | 68.4 | 5.8692e-12 | 2.1512e-09 | 4.3023e-10 | 0.025 | 9.1629 | 1.8326 | [9 empty] | 19 | 5.1414e-10 | 2.19
20 | 72 | 2.018e-13 | 8.6268e-11 | 1.7254e-11 | 0.02 | 8.5498 | 1.71 | [9 empty] | 20 | 1.7678e-11 | 1.752
|  |  | (m2-ként) | (adott rotorral) |  | (m2-ként) | (adott rotorral)
évi szélenergia összesen: |  |  | 261.8985 | 261.8985 |  | 1262.9003 | 1262.9003
|  |  | [kWó/m2,év] | [kWó/év] |  | [kWó/m2,év] | [kWó/év]
évi kivehető összes energia: |  |  | 52.3797 | 52.3797 |  | 252.5801 | 252.5801
| évi átl. hatásfok [%]: | 20 | [kWó/m2,év] | [kWó/év] |  | [kWó/m2,év] | [kWó/év]
(Dar-H, Prop. ~25%)
(Lenz2, Farm ~20%)
(Sav. ~15%)
évi vill. szla. megtakarítás: |  |  | 2618.9848 | 2618.9848 |  | 12629.0033 | 12629.0033
| fogy. eár [Ft/kWó]: | 50 | [Ft/m2,év] | [Ft/év] |  | [Ft/m2,év] | [Ft/év]
évi CO2 emisszió csökkenés: |  |  | 31.4278 | 31.4278 |  | 151.548 | 151.548
|  |  | [kg/m2,év] | [kg/év] |  | [kg/m2,év] | [kg/év]
[8 empty] | évi össz. kivehető 0-20 m/s: |  |  | 121 kWó/m2, év
[8 empty] | évi össz. kivehető 3-11 m/s: |  |  | 117 kWó/m2, év |  | 97%
[14 empty] | évi kivehető össz. energia (hazai átlagos szél adatokkal a táblázat szerinti értékekkel): | 52.3797 | [kWó/év]
[14 empty] | évi kivehető össz. energia (a helyi mért adatokkal a táblázatban (G24-43) átírható értékekkel): | 252.5801 | [kWó/év]