## ZordonC3
ZordonC3 mért szélsebesség eloszlás adatai összevetve a Weibull eloszlásfüggvénnyel és az ezekből számolt kivehető évi energiák:
(A mért adatok hiányosak, több év hónapjainak kiemelésével vettük figyelembe 85%-s adat lefedettséggel.)
| Szinek: | megadott, átírható |  |  | Grafikonok az 59. sortól
ZordonC3 számolt
Weibull számolt
[10 empty] | Zordon | Weib
|  |  | fésült évi | fésült évi | évi | Weibull % | évi | fésült évi | Weibull | tart-énti | tart-énti
| m/s | km/ó | perc | % | Eki (kWó) | 1.8 | Eki (kWó) | perc | perc | óra | óra | segéd számítások
| 0.5 | 1.8 | 109227 | 24.3096 | 0.032475 | 10.7663 | 0.014383 | 1820.45 | 943.1298 |  |  | 54613.5 | 2009 jan 17272, 10689, 8089, 3492, 1780, 863, 242, 68, 25, 12, 3
| 1.5 | 5.4 | 112062 | 24.9406 | 0.89959 | 21.399 | 0.77185 | 1867.7 | 1874.5525 | 5907.5 | 4743.2951 | 168093 | 2009 feb 9554, 7424, 9252, 5699, 3172, 2288, 983, 382, 170, 49, 18
| 2.5 | 9 | 133161 | 29.6364 | 4.9489 | 23.0118 | 3.8427 | 2219.35 | 2015.838 |  |  | 332902.5 | 2010 mar 10650, 9863, 11879, 5221, 2628, 1722, 693, 211, 80, 25, 10
| 3.5 | 12.6 | 49850 | 11.0946 | 5.0837 | 18.9161 | 8.6676 | 830.8333 | 1657.0524 |  |  | 174475 | 2011 apr 7069, 11264, 14202, 4591, 2189, 1647, 864, 374, 276, 137, 71
| 4.5 | 16.2 | 22349 | 4.974 | 4.844 | 12.8755 | 12.539 | 372.4833 | 1127.8911 |  |  | 100570.5 | 2011 maj 6106, 10966, 18017, 5202, 2128, 1180, 461, 183, 97, 40, 5
| 5.5 | 19.8 | 13712 | 3.0517 | 5.4263 | 7.5047 | 13.3441 | 228.5333 | 657.4153 | 1578.8167 | 4007.278 | 75416 | 2011 jun 6289, 9532, 12679, 5200, 2653, 1725, 639, 273, 92, 33, 9
| 6.5 | 23.4 | 5388 | 1.1992 | 3.5195 | 3.8145 | 11.1955 | 89.8 | 334.1515 |  |  | 35022 | 2011 jul 2103, 3453, 4943, 2819, 1573, 976, 362, 103, 27, 10, 0
| 7.5 | 27 | 2078 | 0.46248 | 2.0852 | 1.7101 | 7.7101 | 34.6333 | 149.801 | 21.08% | 45.75% | 15585 | 2009 aug 8547, 11250, 15129, 4906, 1826, 1109, 467, 226, 100, 30, 17
| 8.5 | 30.6 | 990 | 0.22033 | 1.4461 | 0.68147 | 4.4727 | 16.5 | 59.697 |  |  | 8415 | 2009 sep 6918, 9791, 13195, 4480, 1545, 791, 255, 102, 48, 13, 2
| 9.5 | 34.2 | 362 | 0.080567 | 0.73823 | 0.2428 | 2.2248 | 6.0333 | 21.2697 |  |  | 3439 | 2009 oct 6918, 9791, 13195, 4480, 1545, 791, 255, 102, 48, 13, 2
| 10.5 | 37.8 | 137 | 0.030491 | 0.37723 | 0.077691 | 0.96118 | 2.2833 | 6.8057 |  |  | 1438.5 | 2011 nov 8734, 6971, 4224, 1266, 362, 158, 57, 27, 19, 0, 0
| 11.5 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0.022405 | 0.36417 | 0 | 1.9627 | 2.2833 | 9.4269 | 0 | 2011 dec 19067, 11068, 8357, 2504, 948, 462, 110, 27, 8, 0, 0
| 12.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.0058408 | 0.12192 | 0 | 0.51166 |  |  | 0
| 13.5 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0013799 | 0.036283 | 0 | 0.12088 |  |  | 0
| 14.5 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00029606 | 0.0096461 | 0 | 0.025935 |  |  | 0
| 15.5 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 5.78e-05 | 0.0023003 |  |  |  |  | 0
| 16.5 | 59.4 | 0 | 0 | 0 | 1.0285e-05 | 0.00049375 |  |  | 7488.6 | 8760.4575 | 0
| 17.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.6705e-06 | 9.5681e-05 |  |  |  |  | 0
| 18.5 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 2.4801e-07 | 1.6782e-05 |  |  |  |  | 0
| 19.5 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3698e-08 | 2.6704e-06 |  |  |  |  | 0
| 20.5 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 4.1951e-09 | 3.8625e-07 |  |  |  |  | 0
| 21.5 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 4.7902e-10 | 5.0878e-08 |  |  |  |  | 0
| 22.5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5.0216e-11 | 6.113e-09 |  |  |  |  | 0
| 23.5 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 4.8374e-12 | 6.7093e-10 |  |  |  |  | 0
| 24.5 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2858e-13 | 6.7359e-11 |  |  |  |  | 0 | <0,5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | >10
| 25.5 | 91.8 | 0 | 0 | 0 | 3.495e-14 | 6.1934e-12 |  |  |  |  | 0
| 26.5 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6254e-15 | 5.2214e-13 |  |  |  |  | 0 | 17272 | 10689 | 8089 | 3492 | 1780 | 863 | 242 | 68 | 25 | 12 | 3
| 27.5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.8179e-16 | 4.0404e-14 |  |  |  |  | 0 | 9554 | 7424 | 9252 | 5699 | 3172 | 2288 | 983 | 382 | 170 | 49 | 18
| 28.5 | 102.6 | 0 | 0 | 0 | 1.1611e-17 | 2.8725e-15 |  |  |  |  | 0 | 10650 | 9863 | 11879 | 5221 | 2628 | 1722 | 693 | 211 | 80 | 25 | 10
| 29.5 | 106.2 | 0 | 0 | 0 | 6.8449e-19 | 1.878e-16 |  |  |  |  | 0 | 7069 | 11264 | 14202 | 4591 | 2189 | 1647 | 864 | 374 | 276 | 137 | 71
| 30.5 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 3.7268e-20 | 1.1301e-17 |  |  |  |  | 0 | 6106 | 10966 | 18017 | 5202 | 2128 | 1180 | 461 | 183 | 97 | 40 | 5
| 31.5 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 1.8751e-21 | 6.2636e-19 |  |  |  |  | 0 | 6289 | 9532 | 12679 | 5200 | 2653 | 1725 | 639 | 273 | 92 | 33 | 9
| 32.5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 8.7234e-23 | 3.2004e-20 |  |  |  |  | 0 | 2103 | 3453 | 4943 | 2819 | 1573 | 976 | 362 | 103 | 27 | 10 | 0
| 33.5 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 3.7544e-24 | 1.5085e-21 |  |  |  |  | 0 | 8547 | 11250 | 15129 | 4906 | 1826 | 1109 | 467 | 226 | 100 | 30 | 17
| 34.5 | 124.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4956e-25 | 6.5633e-23 |  |  |  |  | 0 | 6918 | 9791 | 13195 | 4480 | 1545 | 791 | 255 | 102 | 48 | 13 | 2
| 35.5 | 127.8 | 0 | 0 | 0 | 5.5169e-27 | 2.6378e-24 |  |  |  |  | 0 | 6918 | 9791 | 13195 | 4480 | 1545 | 791 | 255 | 102 | 48 | 13 | 2
| 36.5 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 1.8855e-28 | 9.7986e-26 |  |  |  |  | 0 | 8734 | 6971 | 4224 | 1266 | 362 | 158 | 57 | 27 | 19 | 0 | 0
[13 empty] | 19067 | 11068 | 8357 | 2504 | 948 | 462 | 110 | 27 | 8 | 0 | 0
| m/s | km/ó | perc/év | [8 empty] | segéd számítások
[13 empty] | 109227 | 112062 | 133161 | 49860 | 22349 | 13712 | 5388 | 2078 | 990 | 362 | 137
|  | számbavett összes perc | 449316 | [8 empty] | 969970 | 109227 | 112062 | 133161 | 49850 | 22349 | 13712 | 5388 | 2078 | 990 | 362 | 137
|  | átlag sebesség (m/s) | 2.1588
|  | évi perc | 525600
|  | ebből adattal lefedve | 85.49%
[9 empty] | ZordonC3 | Weibull
| Eki, ha: | az átlagos hatásfok = |  | 20 | és a hatásos felület = |  | 1 | évi össz. kWó = | 23.143 | 60.1538 | (3-10m/s)
[8 empty] | évi szeles órák= | 1578.8167 | 4007.278 | (3-10m/s)
[8 empty] | évi órák %-a= | 21.08% | 45.75%

## Kibővített kalkulátor
szelesember |  |  |  | (c) - 2011. Tóth Imre Budakalász
A szélsebesség magassági korrekciója: |  |  |  |  | WMO-Hellmann v2átl |  | 2.7653 | Sebesség mértékegységek átszámítása:
WMO - vh2=v10[0,233+0,656lg(h2+4,75)] |  |  |  |  | v10 [m/s] | h2 [m] | v2 [m/s] | mph (mf/ó) | m/s | km/ó | ft/min | knot(csomó)
[5 empty] | 2.5 | 15 | 2.7072 | 1 | 0.447 | 1.6092 | 87.992 | 0.869
[8 empty] | 2.237 | 1 | 3.6 | 196.85 | 1.943
Hellmann - v2=v1(h2/h1)a |  |  | "a" kitevő | v1 [m/s] | h1 [m] | h2 [m] | v2 [m/s] | 0.62139 | 0.27778 | 1 | 54.6806 | 0.53972
| (a=0,2-0,3-0,6) |  | 0.3 | 2.5 | 10 | 15 | 2.8234 | 0.011364 | 0.00508 | 0.018288 | 1 | 0.0098704
[8 empty] | 1.1513 | 0.51467 | 1.8528 | 101.3124 | 1
A Weibull relatív szélsebesség eloszlási függvény:
F(v)=k/c(v/c)k-1e-(v/c)^k [%] |  |  |  | szél sebesség (v) | meteo-i átlagos szél sebesség (c ) | Weibull-kitevő (k) (hely és időjárás függő Magyaro-n ~2) | a (v) relatív gyakoriság értéke
|  |  |  | [m/s] | [m/s] |  | [%]
|  |  |  | 4 | 2.77 | 2 | 18.0373
Szélenergia kalkulátor magyarországi szélviszonyokra 10 m felett:
|  |  | átlagos szélviszonyokkal |  |  | helyi mérési adatokkal
|  | Weibull-kitevő k= | 2 | rotor felület [m2] |  |  | rotor felület [m2]
|  | évi átl.seb. rotor mag-ban [m/s]= | 2.11 | 1 |  |  | 1
szélsebesség |  | gyakoriság | évi.fajl.energ | évi kivehető | gyakoriság | évi.fajl.energ | évi kivehető | [10 empty] | számított | mért
m/s | km/ó | [évi%] | [kWó/m2,év] | [kWó/év] | [évi%] | [kWó/m2,év] | [kWó/év] | [10 empty] | évi óra | évi óra
|  | (diagram-1) | (diagram-2) | (diagram-3) | (diagram-1) | (diagram-2) | (diagram-3)
1 | 3.6 | 16.074 | 0.85893 | 0.17179 | 5 | 0.26718 | 0.053436 | [9 empty] | 1 | 1408.0835 | 438 | 1380
2 | 7.2 | 24.7088 | 10.5627 | 2.1125 | 9.5 | 4.0611 | 0.81223 | [9 empty] | 2 | 2164.4916 | 832.2 | 3000
3 | 10.8 | 23.9023 | 34.4855 | 6.8971 | 16 | 23.0844 | 4.6169 | [9 empty] | 3 | 2093.8378 | 1401.6 | 2278
4 | 14.4 | 17.2453 | 58.9774 | 11.7955 | 17 | 58.1384 | 11.6277 | [9 empty] | 4 | 1510.6922 | 1489.2 | 1051
5 | 18 | 9.7876 | 65.376 | 13.0752 | 15 | 100.1925 | 20.0385 | [9 empty] | 5 | 857.3903 | 1314 | 526
6 | 21.6 | 4.4745 | 51.6457 | 10.3291 | 12 | 138.5061 | 27.7012 | [9 empty] | 6 | 391.9681 | 1051.2 | 333
7 | 25.2 | 1.6687 | 30.5852 | 6.117 | 8.8 | 161.2912 | 32.2582 | [9 empty] | 7 | 146.1796 | 770.88 | 149
8 | 28.8 | 0.51152 | 13.9948 | 2.799 | 6.1 | 166.8913 | 33.3783 | [9 empty] | 8 | 44.8091 | 534.36 | 45
9 | 32.4 | 0.12951 | 5.045 | 1.009 | 4.1 | 159.7149 | 31.943 | [9 empty] | 9 | 11.345 | 359.16 | 30
10 | 36 | 0.027173 | 1.452 | 0.29041 | 2.6 | 138.9336 | 27.7867 | [9 empty] | 10 | 2.3804 | 227.76 | 20
11 | 39.6 | 0.0047361 | 0.33684 | 0.067369 | 1.55 | 110.2411 | 22.0482 | [9 empty] | 11 | 0.41488 | 135.78 | 10
12 | 43.2 | 0.00068689 | 0.063426 | 0.012685 | 0.85 | 78.4868 | 15.6974 | [9 empty] | 12 | 0.060172 | 74.46
13 | 46.8 | 8.301e-05 | 0.0097452 | 0.001949 | 0.4 | 46.9596 | 9.3919 | [9 empty] | 13 | 0.0072716 | 35.04
14 | 50.4 | 8.3674e-06 | 0.0012269 | 0.00024538 | 0.18 | 26.3931 | 5.2786 | [9 empty] | 14 | 0.00073299 | 15.768
15 | 54 | 7.0409e-07 | 0.00012698 | 2.5396e-05 | 0.09 | 16.2312 | 3.2462 | [9 empty] | 15 | 6.1679e-05 | 7.884
16 | 57.6 | 4.9492e-08 | 1.0832e-05 | 2.1665e-06 | 0.06 | 13.1324 | 2.6265 | [9 empty] | 16 | 4.3355e-06 | 5.256
17 | 61.2 | 2.9076e-09 | 7.6334e-07 | 1.5267e-07 | 0.042 | 11.0263 | 2.2053 | [9 empty] | 17 | 2.5471e-07 | 3.6792
18 | 64.8 | 1.4283e-10 | 4.4512e-08 | 8.9025e-09 | 0.03 | 9.3492 | 1.8698 | [9 empty] | 18 | 1.2512e-08 | 2.628
19 | 68.4 | 5.8692e-12 | 2.1512e-09 | 4.3023e-10 | 0.025 | 9.1629 | 1.8326 | [9 empty] | 19 | 5.1414e-10 | 2.19
20 | 72 | 2.018e-13 | 8.6268e-11 | 1.7254e-11 | 0.02 | 8.5498 | 1.71 | [9 empty] | 20 | 1.7678e-11 | 1.752
|  |  | (m2-ként) | (adott rotorral) |  | (m2-ként) | (adott rotorral)
évi szélenergia összesen: |  |  | 261.8985 | 261.8985 |  | 1262.9003 | 1262.9003
|  |  | [kWó/m2,év] | [kWó/év] |  | [kWó/m2,év] | [kWó/év]
évi kivehető összes energia: |  |  | 52.3797 | 52.3797 |  | 252.5801 | 252.5801
| évi átl. hatásfok [%]: | 20 | [kWó/m2,év] | [kWó/év] |  | [kWó/m2,év] | [kWó/év]
(Dar-H, Prop. ~25%)
(Lenz2, Farm ~20%)
(Sav. ~15%)
évi vill. szla. megtakarítás: |  |  | 2618.9848 | 2618.9848 |  | 12629.0033 | 12629.0033
| fogy. eár [Ft/kWó]: | 50 | [Ft/m2,év] | [Ft/év] |  | [Ft/m2,év] | [Ft/év]
évi CO2 emisszió csökkenés: |  |  | 31.4278 | 31.4278 |  | 151.548 | 151.548
|  |  | [kg/m2,év] | [kg/év] |  | [kg/m2,év] | [kg/év]
[8 empty] | évi össz. kivehető 0-20 m/s: |  |  | 121 kWó/m2, év
[8 empty] | évi össz. kivehető 3-11 m/s: |  |  | 117 kWó/m2, év |  | 97%
[14 empty] | évi kivehető össz. energia (hazai átlagos szél adatokkal a táblázat szerinti értékekkel): | 52.3797 | [kWó/év]
[14 empty] | évi kivehető össz. energia (a helyi mért adatokkal a táblázatban (G24-43) átírható értékekkel): | 252.5801 | [kWó/év]