A Betz limitről:

A Betz limit kimondja, hogy az áramló levegőből akkor tudjuk kivenni a legnagyobb energiát, ha a sebességét egyharmadára csökkentjük.

Másképp: képzeld el, hogy egy nagy sík lappal kiállsz a szélbe, és azzal fékezed a szelet. Ha állsz vele, a szél nyomja, de nincs elmozdulás és munkavégzés. Ha szél sebességével szaladsz vele, van elmozdulás, de a szél nem tudja nyomni a lapot, az nem segíti a futásod, nem végez munkát. E két helyzet között kell megtalálni az optimumot, amit Betz 1919-ben kiszámolt. Az elmélet szerint az, hogy milyen típusú szélkerékkel fékezzük a levegő mozgását, az lényegtelen.

Természetesen a különböző szélkerekek (vízszintes vagy függőleges tengelyű) különböző hatásfokkal hasznosítják a maximálisan kinyerhető szélenergiát.

Azt, hogy miként néz ki a legnagyobb energia levételt biztosító lapát alak, azt ismert eljárásokkal ki lehet számolni. Van rá Excel-ben táblázat is, ahol csak ki kell olvasni a méreteket.