## Szél-Telj
Állandó Mágneses Generátor effektív teljesítmény, feszültség, hatásfok viszonyai a szélsebesség függésében: | [12 empty] | (Súgó, olvasd el! >>>)
© - Tóth Imre, Budakalász, 2012. 11.19.
szelesember
[17 empty] | Súgó: | Az ilyen színű cellába kattintva átírható, tetszőlegesen megadható az érték.
A grafikonokon is megjelentetett számolt értékek csak kiindulási alapként használható elméleti értékek!
A szélkerék teljesítmény görbéje a tetszőlegesen megadható opt. TSR esetére igaz.
A generátor teljesítményei csak elegendő meghajtó teljesítmény esetén igazak.
Szélkerék - generátor összekapcsolt rendszer esetén az egyszerű számítás miatt
nincs figyelembe véve egymásra gyakorolt hatásuk!
(A szélkerék túlterhelése, amikor a generátor meghajtó igénye (Pgmech) nagyobb, mint a szélkerék
biztosította meghajtó teljesítmény (Pszk) - az opt. TSR-nél alacsonyabb fordulatot, így rosszabb
hatásfokot, teljesítményt eredményez, a generátor teljesítményei valahol
a szélkerék lecsökkent teljesítménye alatt lesznek.)
(A szélkerék alul terhelése, amikor a szélkerék biztosította elvi meghajtó teljesítmény nagyobb
a generátor meghajtó teljesítmény igényénél - az opt. TSR-nél nagyobb fordulatot, így ismét rosszabb
hatásfokot, teljesítményt eredményez. Ebben az esetben viszont ez nagyobb generátor teljesítményt is
jelent a magasabb fordulat és elégséges szélkerék teljesítmény miatt, Mindenképp tovább vizsgálandó
a generátor túlterhelése szempontjából is, mindenképp kívánatos terhelés korlátozás beépítése.)
A megadott és számolt adatok átgondolt elemzése biztos kindulási alapot ad
a minden kiaknázni kívánt szélsebességen kivehető legnagyobb teljesítmény
megvalósításához szükséges terhelés szabályzás kialakításához,
de a szabályzás nélküli eset várható viselkedése is jól saccolható.
[12 empty] | 8m/s-nál |  | Névleges fordulaton | 10.472
[12 empty] | 46.7802 | Pb | 80.1567 |  |  |  | A szélkerék-hatásfok / szélsebesség korrekció VAWT-k (Függőleges tengelyű szélerőművek)
[12 empty] | 46.1214 | Pt | 79.0277 |  |  |  | esetére vonatkozik jellemző átlagértékekkel, de HAWT-knál is hasonló várható.
[12 empty] | 111.4819 | Pgmech | 191.0213
[12 empty] | 1.815 | It [A] | 2.3759 |  |  |  | A használt rövidések, mérték egységek, grafikonok értelmezése
| A[m2] | 3 |  | Opt. TSR: | 6 |  | Imax [A] | 4 | Pbmax[W] | 227.2 |  | 25.4106 | Ut [V] | 33.2624 |  |  |  | kellő fizikai, matematikai, villamosságtani és szélgenerátor ismeretet feltételeznek.
| Sugár[m] | 1 |  | Áttétel: | 3 |  | Fordn [1/m] | 1800 | Uo/1ford[V] | 0.037222 |  | 0.41371 | Cgen | 0.41371
| Cszk: | 0.3 |  | Cáttétel: | 0.95 |  | Uo,névl [V] | 67
[7 empty] | Rb [Ohm] | 14.2 |  |  | Rt [Ohm] | 14 |  | Cgenszorzó | 1.2
Vsz[m/s] | Vsz[km/ó] | Hf | Pszk[W] | Mszk[Nm] | ford [1/m] | ford [1/m] | Pbmax | Uo [V] | Pb [W] | Ut [V] | It [A] | Pt [W] | Pb [W] | Pt+Pb | Pg,mech |  |  | Segédtábla - hagyd békén!
Szél |  | Szélkerék | Áttételmű kimenetén |  | Szélkerék |  | Generátor |  | rövidzár |  | Rt-vel terhelve | [6 empty] | Névl.ford
1 | 3.6 | 0.0375 | 0.065194 | 0.028975 | 57.2958 | 171.8873 | 227.2 | 6.398 | 2.8827 | 3.1763 | 0.22688 | 0.72065 | 0.73094 | 1.4516 | 1.7419 |  |  | 1800
1.2 | 4.32 | 0.09 | 0.27037 | 0.041724 | 68.7549 | 206.2648 | 227.2 | 7.6776 | 4.1511 | 3.8116 | 0.27226 | 1.0377 | 1.0526 | 2.0903 | 2.5083 |  |  | 1800
1.4 | 5.04 | 0.12 | 0.57245 | 0.056791 | 80.2141 | 240.6423 | 227.2 | 8.9572 | 5.6502 | 4.4469 | 0.31763 | 1.4125 | 1.4326 | 2.8451 | 3.4141 |  |  | 1800
1.6 | 5.76 | 0.15 | 1.0681 | 0.074176 | 91.6732 | 275.0197 | 227.2 | 10.2368 | 7.3798 | 5.0821 | 0.36301 | 1.8449 | 1.8712 | 3.7161 | 4.4593 |  |  | 1800
1.8 | 6.48 | 0.168 | 1.7033 | 0.093879 | 103.1324 | 309.3972 | 227.2 | 11.5165 | 9.34 | 5.7174 | 0.40838 | 2.3349 | 2.3682 | 4.7031 | 5.6438 |  |  | 1800
2 | 7.2 | 0.1875 | 2.6077 | 0.1159 | 114.5916 | 343.7747 | 227.2 | 12.7961 | 11.5309 | 6.3527 | 0.45376 | 2.8826 | 2.9238 | 5.8064 | 6.9676 |  |  | 1800
2.2 | 7.92 | 0.2025 | 3.7486 | 0.14024 | 126.0507 | 378.1521 | 227.2 | 14.0757 | 13.9524 | 6.9879 | 0.49914 | 3.4879 | 3.5378 | 7.0257 | 8.4308 |  |  | 1800
2.4 | 8.64 | 0.216 | 5.1911 | 0.1669 | 137.5099 | 412.5296 | 227.2 | 15.3553 | 16.6045 | 7.6232 | 0.54451 | 4.1509 | 4.2102 | 8.3611 | 10.0334 |  |  | 1800
2.6 | 9.36 | 0.2295 | 7.0126 | 0.19587 | 148.969 | 446.9071 | 227.2 | 16.6349 | 19.4873 | 8.2584 | 0.58989 | 4.8716 | 4.9412 | 9.8127 | 11.7753 |  |  | 1800
2.8 | 10.08 | 0.243 | 9.2737 | 0.22716 | 160.4282 | 481.2845 | 227.2 | 17.9145 | 22.6006 | 8.8937 | 0.63527 | 5.6499 | 5.7306 | 11.3804 | 13.6565 |  |  | 1800
3 | 10.8 | 0.2535 | 11.8992 | 0.26077 | 171.8873 | 515.662 | 227.2 | 19.1941 | 25.9446 | 9.529 | 0.68064 | 6.4858 | 6.5785 | 13.0643 | 15.6771 |  |  | 1800
3.2 | 11.52 | 0.264 | 15.0393 | 0.2967 | 183.3465 | 550.0395 | 227.2 | 20.4737 | 29.5192 | 10.1642 | 0.72602 | 7.3794 | 7.4848 | 14.8643 | 17.8371 |  |  | 1800
3.4 | 12.24 | 0.273 | 18.6541 | 0.33495 | 194.8057 | 584.417 | 227.2 | 21.7533 | 33.3244 | 10.7995 | 0.77139 | 8.3307 | 8.4497 | 16.7804 | 20.1364 |  |  | 1800
3.6 | 12.96 | 0.279 | 22.6301 | 0.37552 | 206.2648 | 618.7944 | 227.2 | 23.0329 | 37.3602 | 11.4348 | 0.81677 | 9.3396 | 9.473 | 18.8126 | 22.5751 |  |  | 1800
3.8 | 13.68 | 0.2835 | 27.0445 | 0.4184 | 217.724 | 653.1719 | 227.2 | 24.3125 | 41.6266 | 12.07 | 0.86215 | 10.4061 | 10.5548 | 20.9609 | 25.1531 |  |  | 1800
4 | 14.4 | 0.2895 | 32.2109 | 0.4636 | 229.1831 | 687.5494 | 227.2 | 25.5921 | 46.1237 | 12.7053 | 0.90752 | 11.5303 | 11.6951 | 23.2254 | 27.8705 |  |  | 1800
4.2 | 15.12 | 0.2925 | 37.6746 | 0.51112 | 240.6423 | 721.9268 | 227.2 | 26.8717 | 50.8514 | 13.3406 | 0.9529 | 12.7122 | 12.8938 | 25.606 | 30.7272 |  |  | 1800
4.4 | 15.84 | 0.297 | 43.9834 | 0.56096 | 252.1014 | 756.3043 | 227.2 | 28.1513 | 55.8097 | 13.9758 | 0.99827 | 13.9517 | 14.151 | 28.1027 | 33.7233 |  |  | 1800
4.6 | 16.56 | 0.2985 | 50.5118 | 0.61311 | 263.5606 | 790.6818 | 227.2 | 29.4309 | 60.9986 | 14.6111 | 1.0437 | 15.2489 | 15.4667 | 30.7156 | 36.8587 |  |  | 1800
4.8 | 17.28 | 0.3 | 57.6793 | 0.66758 | 275.0197 | 825.0592 | 227.2 | 30.7105 | 66.4181 | 15.2464 | 1.089 | 16.6037 | 16.8409 | 33.4446 | 40.1335 |  |  | 1800
5 | 18 | 0.3 | 65.1937 | 0.72437 | 286.4789 | 859.4367 | 227.2 | 31.9901 | 72.0683 | 15.8816 | 1.1344 | 18.0162 | 18.2735 | 36.2897 | 43.5476 |  |  | 1800
5.2 | 18.72 | 0.3 | 73.3341 | 0.78348 | 297.9381 | 893.8142 | 227.2 | 33.2697 | 77.949 | 16.5169 | 1.1798 | 19.4863 | 19.7647 | 39.2509 | 47.1011 |  |  | 1800
5.4 | 19.44 | 0.3 | 82.1253 | 0.84491 | 309.3972 | 928.1916 | 227.2 | 34.5494 | 84.0604 | 17.1522 | 1.2252 | 21.014 | 21.3142 | 42.3283 | 50.794 |  |  | 1800
5.6 | 20.16 | 0.3 | 91.5925 | 0.90866 | 320.8564 | 962.5691 | 227.2 | 35.829 | 90.4024 | 17.7874 | 1.2705 | 22.5995 | 22.9223 | 45.5218 | 54.6261 |  |  | 1800
5.8 | 20.88 | 0.3 | 101.7607 | 0.97472 | 332.3155 | 996.9466 | 227.2 | 37.1086 | 96.9751 | 18.4227 | 1.3159 | 24.2425 | 24.5889 | 48.8314 | 58.5977 |  |  | 1800
6 | 21.6 | 0.3 | 112.6548 | 1.0431 | 343.7747 | 1031.324 | 227.2 | 38.3882 | 103.7783 | 19.058 | 1.3613 | 25.9433 | 26.3139 | 52.2572 | 62.7086 |  |  | 1800
6.2 | 22.32 | 0.3 | 124.3 | 1.1138 | 355.2338 | 1065.7015 | 227.2 | 39.6678 | 110.8122 | 19.6932 | 1.4067 | 27.7016 | 28.0974 | 55.799 | 66.9588 |  |  | 1800
6.4 | 23.04 | 0.3 | 136.7212 | 1.1868 | 366.693 | 1100.079 | 227.2 | 40.9474 | 118.0766 | 20.3285 | 1.452 | 29.5177 | 29.9394 | 59.457 | 71.3484 |  |  | 1800
6.6 | 23.76 | 0.2985 | 149.1938 | 1.2622 | 378.1521 | 1134.4564 | 227.2 | 42.227 | 125.5717 | 20.9638 | 1.4974 | 31.3914 | 31.8398 | 63.2312 | 75.8774 |  |  | 1800
6.8 | 24.48 | 0.297 | 162.3521 | 1.3398 | 389.6113 | 1168.8339 | 227.2 | 43.5066 | 133.2975 | 21.599 | 1.5428 | 33.3227 | 33.7987 | 67.1214 | 80.5457 |  |  | 1800
7 | 25.2 | 0.2955 | 176.2083 | 1.4198 | 401.0705 | 1203.2114 | 227.2 | 44.7862 | 141.2538 | 22.2343 | 1.5882 | 35.3117 | 35.8161 | 71.1278 | 85.3534 |  |  | 1800
7.2 | 25.92 | 0.294 | 190.7741 | 1.5021 | 412.5296 | 1237.5888 | 227.2 | 46.0658 | 149.4407 | 22.8695 | 1.6335 | 37.3583 | 37.892 | 75.2503 | 90.3004 |  |  | 1800
7.4 | 26.64 | 0.2925 | 206.061 | 1.5867 | 423.9888 | 1271.9663 | 227.2 | 47.3454 | 157.8583 | 23.5048 | 1.6789 | 39.4626 | 40.0263 | 79.4889 | 95.3867 |  |  | 1800
7.6 | 27.36 | 0.291 | 222.0795 | 1.6736 | 435.4479 | 1306.3438 | 227.2 | 48.625 | 166.5065 | 24.1401 | 1.7243 | 41.6245 | 42.2192 | 83.8437 | 100.6124 |  |  | 1800
7.8 | 28.08 | 0.2895 | 238.84 | 1.7628 | 446.9071 | 1340.7212 | 227.2 | 49.9046 | 175.3853 | 24.7753 | 1.7697 | 43.8441 | 44.4705 | 88.3146 | 105.9775 |  |  | 1800
8 | 28.8 | 0.288 | 256.3523 | 1.8544 | 458.3662 | 1375.0987 | 227.2 | 51.1842 | 184.4947 | 25.4106 | 1.815 | 46.1214 | 46.7802 | 92.9016 | 111.4819 |  |  | 1800
8.2 | 29.52 | 0.2865 | 274.6255 | 1.9483 | 469.8254 | 1409.4762 | 227.2 | 52.4638 | 193.8348 | 26.0459 | 1.8604 | 48.4563 | 49.1485 | 97.6048 | 117.1257 |  |  | 1800
8.4 | 30.24 | 0.285 | 293.6685 | 2.0445 | 481.2845 | 1443.8536 | 227.2 | 53.7434 | 203.4055 | 26.6811 | 1.9058 | 50.8488 | 51.5752 | 102.424 | 122.9088 |  |  | 1800
8.6 | 30.96 | 0.2835 | 313.4896 | 2.143 | 492.7437 | 1478.2311 | 227.2 | 55.023 | 213.2067 | 27.3164 | 1.9512 | 53.299 | 54.0604 | 107.3594 | 128.8313 |  |  | 1800
8.8 | 31.68 | 0.282 | 334.0964 | 2.2438 | 504.2029 | 1512.6086 | 227.2 | 56.3027 | 223.2386 | 27.9517 | 1.9965 | 55.8069 | 56.6041 | 112.4109 | 134.8931 |  |  | 1800
9 | 32.4 | 0.2805 | 355.4963 | 2.347 | 515.662 | 1546.986 | 227.2 | 57.5823 | 233.5012 | 28.5869 | 2.0419 | 58.3724 | 59.2062 | 117.5786 | 141.0943 |  |  | 1800
9.2 | 33.12 | 0.279 | 377.696 | 2.4524 | 527.1212 | 1581.3635 | 227.2 | 58.8619 | 243.9943 | 29.2222 | 2.0873 | 60.9955 | 61.8669 | 122.8624 | 147.4349 |  |  | 1800
9.4 | 33.84 | 0.2775 | 400.7018 | 2.5602 | 538.5803 | 1615.741 | 227.2 | 60.1415 | 254.7181 | 29.8575 | 2.1327 | 63.6763 | 64.586 | 128.2623 | 153.9147 |  |  | 1800
9.6 | 34.56 | 0.276 | 424.5193 | 2.6703 | 550.0395 | 1650.1184 | 227.2 | 61.4211 | 265.6724 | 30.4927 | 2.1781 | 66.4148 | 67.3635 | 133.7783 | 160.534 |  |  | 1800
9.8 | 35.28 | 0.2745 | 449.154 | 2.7828 | 561.4986 | 1684.4959 | 227.2 | 62.7007 | 276.8574 | 31.128 | 2.2234 | 69.2109 | 70.1996 | 139.4105 | 167.2926 |  |  | 1800
10 | 36 | 0.273 | 474.6105 | 2.8975 | 572.9578 | 1718.8734 | 227.2 | 63.9803 | 288.273 | 31.7633 | 2.2688 | 72.0646 | 73.0941 | 145.1588 | 174.1905 |  |  | 1800
10.2 | 36.72 | 0.2715 | 500.8931 | 3.0146 | 584.417 | 1753.2509 | 227.2 | 65.2599 | 299.9193 | 32.3985 | 2.3142 | 74.976 | 76.0471 | 151.0232 | 181.2278 |  |  | 1800
10.4 | 37.44 | 0.27 | 528.0055 | 3.1339 | 595.8761 | 1787.6283 | 227.2 | 66.5395 | 311.7961 | 33.0338 | 2.3596 | 77.9451 | 79.0586 | 157.0037 | 188.4045 |  |  | 1800
10.6 | 38.16 | 0.2685 | 555.9511 | 3.2556 | 607.3353 | 1822.0058 | 227.2 | 67.8191 | 323.9036 | 33.6691 | 2.4049 | 80.9718 | 82.1286 | 163.1004 | 195.7205 |  |  | 1800
10.8 | 38.88 | 0.267 | 584.7325 | 3.3796 | 618.7944 | 1856.3833 | 227.2 | 69.0987 | 336.2417 | 34.3043 | 2.4503 | 84.0562 | 85.257 | 169.3132 | 203.1758 |  |  | 1800
11 | 39.6 | 0.2655 | 614.352 | 3.506 | 630.2536 | 1890.7607 | 227.2 | 70.3783 | 348.8104 | 34.9396 | 2.4957 | 87.1982 | 88.4439 | 175.6421 | 210.7705 |  |  | 1800
11.2 | 40.32 | 0.264 | 644.8114 | 3.6346 | 641.7127 | 1925.1382 | 227.2 | 71.6579 | 361.6097 | 35.5749 | 2.5411 | 90.3979 | 91.6893 | 182.0872 | 218.5046 |  |  | 1800
11.4 | 41.04 | 0.2625 | 676.1119 | 3.7656 | 653.1719 | 1959.5157 | 227.2 | 72.9375 | 374.6396 | 36.2101 | 2.5864 | 93.6552 | 94.9931 | 188.6483 | 226.378 |  |  | 1800
11.6 | 41.76 | 0.261 | 708.2542 | 3.8989 | 664.631 | 1993.8931 | 227.2 | 74.2171 | 387.9002 | 36.8454 | 2.6318 | 96.9702 | 98.3555 | 195.3256 | 234.3908 |  |  | 1800
11.8 | 42.48 | 0.2595 | 741.2387 | 4.0345 | 676.0902 | 2028.2706 | 227.2 | 75.4967 | 401.3914 | 37.4807 | 2.6772 | 100.3428 | 101.7763 | 202.1191 | 242.5429 |  |  | 1800
12 | 43.2 | 0.258 | 775.065 | 4.1724 | 687.5494 | 2062.6481 | 227.2 | 76.7763 | 415.1132 | 38.1159 | 2.7226 | 103.7731 | 105.2555 | 209.0286 | 250.8343 |  |  | 1800
12.2 | 43.92 | 0.258 | 814.4678 | 4.3126 | 699.0085 | 2097.0255 | 227.2 | 78.056 | 429.0656 | 38.7512 | 2.7679 | 107.261 | 108.7933 | 216.0543 | 259.2652 |  |  | 1800
12.4 | 44.64 | 0.258 | 855.1838 | 4.4552 | 710.4677 | 2131.403 | 227.2 | 79.3356 | 443.2486 | 39.3864 | 2.8133 | 110.8066 | 112.3895 | 223.1961 | 267.8353 |  |  | 1800
12.6 | 45.36 | 0.258 | 897.2346 | 4.6001 | 721.9268 | 2165.7805 | 227.2 | 80.6152 | 457.6623 | 40.0217 | 2.8587 | 114.4098 | 116.0442 | 230.4541 | 276.5449 |  |  | 1800
12.8 | 46.08 | 0.258 | 940.6419 | 4.7473 | 733.386 | 2200.1579 | 227.2 | 81.8948 | 472.3065 | 40.657 | 2.9041 | 118.0707 | 119.7574 | 237.8281 | 285.3937 |  |  | 1800
13 | 46.8 | 0.258 | 985.427 | 4.8968 | 744.8451 | 2234.5354 | 227.2 | 83.1744 | 487.1814 | 41.2922 | 2.9494 | 121.7892 | 123.5291 | 245.3183 | 294.382 |  |  | 1800
13.2 | 47.52 | 0.258 | 1031.6115 | 5.0486 | 756.3043 | 2268.9129 | 227.2 | 84.454 | 502.2869 | 41.9275 | 2.9948 | 125.5654 | 127.3592 | 252.9246 | 303.5096 |  |  | 1800
13.4 | 48.24 | 0.258 | 1079.217 | 5.2028 | 767.7634 | 2303.2903 | 227.2 | 85.7336 | 517.6231 | 42.5628 | 3.0402 | 129.3993 | 131.2478 | 260.6471 | 312.7765 |  |  | 1800
13.6 | 48.96 | 0.258 | 1128.265 | 5.3592 | 779.2226 | 2337.6678 | 227.2 | 87.0132 | 533.1898 | 43.198 | 3.0856 | 133.2907 | 135.1949 | 268.4856 | 322.1828 |  |  | 1800
13.8 | 49.68 | 0.258 | 1178.777 | 5.518 | 790.6818 | 2372.0453 | 227.2 | 88.2928 | 548.9872 | 43.8333 | 3.131 | 137.2399 | 139.2005 | 276.4403 | 331.7284 |  |  | 1800
14 | 50.4 | 0.258 | 1230.7746 | 5.6791 | 802.1409 | 2406.4227 | 227.2 | 89.5724 | 565.0152 | 44.4686 | 3.1763 | 141.2467 | 143.2645 | 284.5112 | 341.4134 |  |  | 1800
14.2 | 51.12 | 0.258 | 1284.2792 | 5.8425 | 813.6001 | 2440.8002 | 227.2 | 90.852 | 581.2738 | 45.1038 | 3.2217 | 145.3111 | 147.387 | 292.6981 | 351.2378 |  |  | 1800
14.4 | 51.84 | 0.258 | 1339.3124 | 6.0083 | 825.0592 | 2475.1777 | 227.2 | 92.1316 | 597.763 | 45.7391 | 3.2671 | 149.4332 | 151.568 | 301.0012 | 361.2015 |  |  | 1800
14.6 | 52.56 | 0.258 | 1395.8957 | 6.1763 | 836.5184 | 2509.5551 | 227.2 | 93.4112 | 614.4828 | 46.3744 | 3.3125 | 153.613 | 155.8074 | 309.4204 | 371.3045 |  |  | 1800
14.8 | 53.28 | 0.258 | 1454.0507 | 6.3467 | 847.9775 | 2543.9326 | 227.2 | 94.6908 | 631.4333 | 47.0096 | 3.3578 | 157.8504 | 160.1054 | 317.9558 | 381.5469 |  |  | 1800
15 | 54 | 0.258 | 1513.7989 | 6.5194 | 859.4367 | 2578.3101 | 227.2 | 95.9704 | 648.6143 | 47.6449 | 3.4032 | 162.1454 | 164.4618 | 326.6072 | 391.9287 |  |  | 1800
15.2 | 54.72 | 0.258 | 1575.1618 | 6.6944 | 870.8958 | 2612.6875 | 227.2 | 97.25 | 666.026 | 48.2802 | 3.4486 | 166.4981 | 168.8767 | 335.3748 | 402.4498 |  |  | 1800
15.4 | 55.44 | 0.258 | 1638.1609 | 6.8717 | 882.355 | 2647.065 | 227.2 | 98.5296 | 683.6683 | 48.9154 | 3.494 | 170.9085 | 173.35 | 344.2585 | 413.1102 |  |  | 1800
15.6 | 56.16 | 0.258 | 1702.8179 | 7.0514 | 893.8142 | 2681.4425 | 227.2 | 99.8092 | 701.5413 | 49.5507 | 3.5393 | 175.3765 | 177.8819 | 353.2584 | 423.91 |  |  | 1800
15.8 | 56.88 | 0.258 | 1769.1541 | 7.2333 | 905.2733 | 2715.8199 | 227.2 | 101.0889 | 719.6448 | 50.186 | 3.5847 | 179.9022 | 182.4722 | 362.3743 | 434.8492 |  |  | 1800
16 | 57.6 | 0.258 | 1837.1912 | 7.4176 | 916.7325 | 2750.1974 | 227.2 | 102.3685 | 737.979 | 50.8212 | 3.6301 | 184.4855 | 187.121 | 371.6064 | 445.9277 |  |  | 1800
16.2 | 58.32 | 0.258 | 1906.9506 | 7.6042 | 928.1916 | 2784.5749 | 227.2 | 103.6481 | 756.5438 | 51.4565 | 3.6755 | 189.1264 | 191.8282 | 380.9547 | 457.1456 |  |  | 1800
16.4 | 59.04 | 0.258 | 1978.4539 | 7.7931 | 939.6508 | 2818.9524 | 227.2 | 104.9277 | 775.3392 | 52.0918 | 3.7208 | 193.825 | 196.594 | 390.419 | 468.5028 |  |  | 1800
16.6 | 59.76 | 0.258 | 2051.7227 | 7.9844 | 951.1099 | 2853.3298 | 227.2 | 106.2073 | 794.3652 | 52.727 | 3.7662 | 198.5813 | 201.4182 | 399.9995 | 479.9994 |  |  | 1800
16.8 | 60.48 | 0.258 | 2126.7784 | 8.1779 | 962.5691 | 2887.7073 | 227.2 | 107.4869 | 813.6218 | 53.3623 | 3.8116 | 203.3952 | 206.3009 | 409.6961 | 491.6353 |  |  | 1800
17 | 61.2 | 0.258 | 2203.6426 | 8.3738 | 974.0283 | 2922.0848 | 227.2 | 108.7665 | 833.1091 | 53.9975 | 3.857 | 208.2668 | 211.242 | 419.5088 | 503.4106 |  |  | 1800
17.2 | 61.92 | 0.258 | 2282.3368 | 8.572 | 985.4874 | 2956.4622 | 227.2 | 110.0461 | 852.827 | 54.6328 | 3.9023 | 213.196 | 216.2417 | 429.4377 | 515.3252 |  |  | 1800
17.4 | 62.64 | 0.258 | 2362.8826 | 8.7725 | 996.9466 | 2990.8397 | 227.2 | 111.3257 | 872.7755 | 55.2681 | 3.9477 | 218.1829 | 221.2998 | 439.4827 | 527.3792 |  |  | 1800
17.6 | 63.36 | 0.258 | 2445.3014 | 8.9753 | 1008.4057 | 3025.2172 | 227.2 | 112.6053 | 892.9546 | 55.9033 | 3.9931 | 223.2274 | 226.4164 | 449.6438 | 539.5725 |  |  | 1800
17.8 | 64.08 | 0.258 | 2529.6149 | 9.1804 | 1019.8649 | 3059.5946 | 227.2 | 113.8849 | 913.3643 | 56.5386 | 4.0385 | 228.3296 | 231.5914 | 459.921 | 551.9052 |  |  | 1800
18 | 64.8 | 0.258 | 2615.8445 | 9.3879 | 1031.324 | 3093.9721 | 227.2 | 115.1645 | 934.0046 | 57.1739 | 4.0838 | 233.4894 | 236.825 | 470.3144 | 564.3773 |  |  | 1800
18.2 | 65.52 | 0.258 | 2704.0117 | 9.5977 | 1042.7832 | 3128.3496 | 227.2 | 116.4441 | 954.8756 | 57.8091 | 4.1292 | 238.7069 | 242.117 | 480.8239 | 576.9887 |  |  | 1800
18.4 | 66.24 | 0.258 | 2794.1381 | 9.8098 | 1054.2423 | 3162.727 | 227.2 | 117.7237 | 975.9772 | 58.4444 | 4.1746 | 243.982 | 247.4675 | 491.4495 | 589.7394 |  |  | 1800
18.6 | 66.96 | 0.258 | 2886.2453 | 10.0242 | 1065.7015 | 3197.1045 | 227.2 | 119.0033 | 997.3094 | 59.0797 | 4.22 | 249.3148 | 252.8764 | 502.1913 | 602.6295 |  |  | 1800
18.8 | 67.68 | 0.258 | 2980.3547 | 10.2409 | 1077.1607 | 3231.482 | 227.2 | 120.2829 | 1018.8722 | 59.7149 | 4.2654 | 254.7052 | 258.3439 | 513.0491 | 615.659 |  |  | 1800
19 | 68.4 | 0.258 | 3076.4878 | 10.46 | 1088.6198 | 3265.8594 | 227.2 | 121.5625 | 1040.6657 | 60.3502 | 4.3107 | 260.1533 | 263.8698 | 524.0231 | 628.8278 |  |  | 1800
19.2 | 69.12 | 0.258 | 3174.6663 | 10.6813 | 1100.079 | 3300.2369 | 227.2 | 122.8422 | 1062.6897 | 60.9855 | 4.3561 | 265.6591 | 269.4542 | 535.1133 | 642.1359 |  |  | 1800
19.4 | 69.84 | 0.258 | 3274.9117 | 10.905 | 1111.5381 | 3334.6144 | 227.2 | 124.1218 | 1084.9444 | 61.6207 | 4.4015 | 271.2225 | 275.0971 | 546.3195 | 655.5834 |  |  | 1800
19.6 | 70.56 | 0.258 | 3377.2454 | 11.131 | 1122.9973 | 3368.9918 | 227.2 | 125.4014 | 1107.4297 | 62.256 | 4.4469 | 276.8435 | 280.7984 | 557.6419 | 669.1703 |  |  | 1800
19.8 | 71.28 | 0.258 | 3481.689 | 11.3594 | 1134.4564 | 3403.3693 | 227.2 | 126.681 | 1130.1456 | 62.8913 | 4.4922 | 282.5222 | 286.5582 | 569.0804 | 682.8965 |  |  | 1800
20 | 72 | 0.258 | 3588.264 | 11.59 | 1145.9156 | 3437.7468 | 227.2 | 127.9606 | 1153.0922 | 63.5265 | 4.5376 | 288.2585 | 292.3765 | 580.6351 | 696.7621 |  |  | 1800

## Genford-Telj
Állandó Mágneses Generátor effektív teljesítmény, feszültség, hatásfok viszonyai a fordulatszám függésében: | [12 empty] | (Súgó, olvasd el! >>>)
© - Tóth Imre, Budakalász, 2012. 11.19.
szelesember
[17 empty] | Súgó: | Az ilyen színű cellába kattintva átírható, tetszőlegesen megadható az érték.
A külön keretezett "Belsőellenállás (Rb) független segéd számítása" számítási értékei
nem befolyásolják a grafikonokat, ez önállóan használható.
A névleges fordulat önálló döntés kérdése, de az Uo üresjárati feszültséget ezen a fordulaton kell megadni.
(Célszerű a minden vonatkozásban (elektromos és mechanikai) maximális fordulat 80 %-t névlegesnek tekinteni.)
Egyenirányítóval is szerelt generátor esetén az üresjárati (Uo) és terhelt (Ut) (kapocs) feszültségek, a belső ellenállás (Rb)
az egyenirányító kimenetén értelmezendők.
[11 empty] | A megadott névleges fordulaton az adott Rt-vel | [6 empty] | A megadható és számolt értékek effektív értékek, a hétköznapi egyszerű számítás miatt ohmos (nem komplex impedancia).
[11 empty] | Pb [W] | 21.699 | Veszteség a belső ellenálláson |  |  |  |  | viszonyokat feltételezve.
[11 empty] | Pt [W] | 61.1239 | Hasznos a terhelésen
[11 empty] | Pg [W] | 99.3875 | Meghajtó mechanikai
[11 empty] | It [A] | 1.2362 | Terhelő áram |  |  |  |  | A használt rövidések, mérték egységek, grafikonok értelmezése
[11 empty] | Ut [V] | 49.4465 | Fesz. a terhelésen |  |  |  |  | kellő fizikai, matematikai, villamosságtani ismeretet feltételeznek.
[11 empty] | Cgen | 0.61501 | Hatásfok az adott Rt-vel
Belsőellenállás (Rb) független segéd számítása
[13 empty] | Vizsgált fordulat [1/min] | 1800 | 1800
[13 empty] | Üresjárati feszültség [V] | 67 | 67
[13 empty] | Terhelt feszültség [V] | 13.8 | 66
[13 empty] | Terhelő áram [A] | 3.75 | 0.07
[13 empty] | Belső ellenállás(ei-val)[Ohm] | 14.1867 | 14.2857
(A nem mért terhelő áram gyors számításához)
[12 empty] | Ut [V] | 12 | Ut [V] | 49
| Megengedett Imax[A] | 3 | Pbmax[W] | 127.8 | [7 empty] | Pt [W] | 15 | Rt [Ohm] | 38
| Névleges Ford[1/m] | 1800 | Uo/1ford[V] | 0.037222 | [7 empty] | It [A] | 1.25 | It [A] | 1.2895
| Üresjárati névl Uo[V] | 67 | [9 empty] | Rt [V] | 9.6 | Pt [W] | 63.1842
| Gen+egyeni Rb[Ohm] | 14.2 |  |  | Rt [Ohm] | 40 |  | Cgenszorzó | 1.2
ford [1/m] | Pbmax | Uo [V] | Pb [W] | Ut [V] | It [A] | Pt [W] | Pb [W] | Pt+Pb | Pg,mech | Mgen[Nm]
| Generátor |  | rövidzár |  | Rt-vel terhelve
100 | 127.8 | 3.7222 | 0.9757 | 2.747 | 0.068676 | 0.18865 | 0.066972 | 0.25563 | 0.30675
120 | 127.8 | 4.4667 | 1.405 | 3.2964 | 0.082411 | 0.27166 | 0.09644 | 0.3681 | 0.44172
140 | 127.8 | 5.2111 | 1.9124 | 3.8458 | 0.096146 | 0.36976 | 0.13127 | 0.50103 | 0.60123
160 | 127.8 | 5.9556 | 2.4978 | 4.3952 | 0.10988 | 0.48295 | 0.17145 | 0.6544 | 0.78528
180 | 127.8 | 6.7 | 3.1613 | 4.9446 | 0.12362 | 0.61124 | 0.21699 | 0.82823 | 0.99387
200 | 127.8 | 7.4444 | 3.9028 | 5.4941 | 0.13735 | 0.75462 | 0.26789 | 1.0225 | 1.227
220 | 127.8 | 8.1889 | 4.7224 | 6.0435 | 0.15109 | 0.91309 | 0.32415 | 1.2372 | 1.4847
240 | 127.8 | 8.9333 | 5.62 | 6.5929 | 0.16482 | 1.0866 | 0.38576 | 1.4724 | 1.7669
260 | 127.8 | 9.6778 | 6.5957 | 7.1423 | 0.17856 | 1.2753 | 0.45273 | 1.728 | 2.0736
280 | 127.8 | 10.4222 | 7.6495 | 7.6917 | 0.19229 | 1.479 | 0.52506 | 2.0041 | 2.4049
300 | 127.8 | 11.1667 | 8.7813 | 8.2411 | 0.20603 | 1.6979 | 0.60275 | 2.3006 | 2.7608
320 | 127.8 | 11.9111 | 9.9912 | 8.7905 | 0.21976 | 1.9318 | 0.6858 | 2.6176 | 3.1411
340 | 127.8 | 12.6556 | 11.2791 | 9.3399 | 0.2335 | 2.1808 | 0.7742 | 2.955 | 3.546
360 | 127.8 | 13.4 | 12.6451 | 9.8893 | 0.24723 | 2.445 | 0.86796 | 3.3129 | 3.9755
380 | 127.8 | 14.1444 | 14.0891 | 10.4387 | 0.26097 | 2.7242 | 0.96708 | 3.6912 | 4.4295
400 | 127.8 | 14.8889 | 15.6112 | 10.9881 | 0.2747 | 3.0185 | 1.0716 | 4.09 | 4.908
420 | 127.8 | 15.6333 | 17.2113 | 11.5375 | 0.28844 | 3.3279 | 1.1814 | 4.5092 | 5.4111
440 | 127.8 | 16.3778 | 18.8895 | 12.0869 | 0.30217 | 3.6523 | 1.2966 | 4.9489 | 5.9387
460 | 127.8 | 17.1222 | 20.6458 | 12.6363 | 0.31591 | 3.9919 | 1.4171 | 5.409 | 6.4909
480 | 127.8 | 17.8667 | 22.4801 | 13.1857 | 0.32964 | 4.3466 | 1.543 | 5.8896 | 7.0676
500 | 127.8 | 18.6111 | 24.3925 | 13.7351 | 0.34338 | 4.7163 | 1.6743 | 6.3907 | 7.6688
520 | 127.8 | 19.3556 | 26.3829 | 14.2845 | 0.35711 | 5.1012 | 1.8109 | 6.9121 | 8.2946
540 | 127.8 | 20.1 | 28.4514 | 14.8339 | 0.37085 | 5.5012 | 1.9529 | 7.4541 | 8.9449
560 | 127.8 | 20.8444 | 30.5979 | 15.3834 | 0.38458 | 5.9162 | 2.1002 | 8.0164 | 9.6197
580 | 127.8 | 21.5889 | 32.8225 | 15.9328 | 0.39832 | 6.3463 | 2.2529 | 8.5993 | 10.3191
600 | 127.8 | 22.3333 | 35.1252 | 16.4822 | 0.41205 | 6.7915 | 2.411 | 9.2025 | 11.0431
620 | 127.8 | 23.0778 | 37.5059 | 17.0316 | 0.42579 | 7.2519 | 2.5744 | 9.8263 | 11.7915
640 | 127.8 | 23.8222 | 39.9647 | 17.581 | 0.43952 | 7.7273 | 2.7432 | 10.4704 | 12.5645
660 | 127.8 | 24.5667 | 42.5015 | 18.1304 | 0.45326 | 8.2178 | 2.9173 | 11.1351 | 13.3621
680 | 127.8 | 25.3111 | 45.1164 | 18.6798 | 0.46699 | 8.7234 | 3.0968 | 11.8202 | 14.1842
700 | 127.8 | 26.0556 | 47.8093 | 19.2292 | 0.48073 | 9.244 | 3.2816 | 12.5257 | 15.0308
720 | 127.8 | 26.8 | 50.5803 | 19.7786 | 0.49446 | 9.7798 | 3.4718 | 13.2517 | 15.902
740 | 127.8 | 27.5444 | 53.4293 | 20.328 | 0.5082 | 10.3307 | 3.6674 | 13.9981 | 16.7977
760 | 127.8 | 28.2889 | 56.3564 | 20.8774 | 0.52194 | 10.8967 | 3.8683 | 14.765 | 17.718
780 | 127.8 | 29.0333 | 59.3616 | 21.4268 | 0.53567 | 11.4777 | 4.0746 | 15.5523 | 18.6628
800 | 127.8 | 29.7778 | 62.4448 | 21.9762 | 0.54941 | 12.0739 | 4.2862 | 16.3601 | 19.6321
820 | 127.8 | 30.5222 | 65.6061 | 22.5256 | 0.56314 | 12.6851 | 4.5032 | 17.1883 | 20.626
840 | 127.8 | 31.2667 | 68.8454 | 23.075 | 0.57688 | 13.3114 | 4.7256 | 18.037 | 21.6444
860 | 127.8 | 32.0111 | 72.1628 | 23.6244 | 0.59061 | 13.9528 | 4.9533 | 18.9061 | 22.6873
880 | 127.8 | 32.7556 | 75.5582 | 24.1738 | 0.60435 | 14.6094 | 5.1863 | 19.7957 | 23.7548
900 | 127.8 | 33.5 | 79.0317 | 24.7232 | 0.61808 | 15.281 | 5.4247 | 20.7057 | 24.8469
920 | 127.8 | 34.2444 | 82.5832 | 25.2727 | 0.63182 | 15.9677 | 5.6685 | 21.6362 | 25.9634
940 | 127.8 | 34.9889 | 86.2128 | 25.8221 | 0.64555 | 16.6695 | 5.9177 | 22.5871 | 27.1046
960 | 127.8 | 35.7333 | 89.9205 | 26.3715 | 0.65929 | 17.3864 | 6.1722 | 23.5585 | 28.2702
980 | 127.8 | 36.4778 | 93.7062 | 26.9209 | 0.67302 | 18.1183 | 6.432 | 24.5503 | 29.4604
1000 | 127.8 | 37.2222 | 97.57 | 27.4703 | 0.68676 | 18.8654 | 6.6972 | 25.5626 | 30.6751
1020 | 127.8 | 37.9667 | 101.5118 | 28.0197 | 0.70049 | 19.6276 | 6.9678 | 26.5953 | 31.9144
1040 | 127.8 | 38.7111 | 105.5317 | 28.5691 | 0.71423 | 20.4048 | 7.2437 | 27.6485 | 33.1782
1060 | 127.8 | 39.4556 | 109.6296 | 29.1185 | 0.72796 | 21.1972 | 7.525 | 28.7222 | 34.4666
1080 | 127.8 | 40.2 | 113.8056 | 29.6679 | 0.7417 | 22.0046 | 7.8116 | 29.8162 | 35.7795
1100 | 127.8 | 40.9444 | 118.0597 | 30.2173 | 0.75543 | 22.8271 | 8.1036 | 30.9308 | 37.1169
1120 | 127.8 | 41.6889 | 122.3918 | 30.7667 | 0.76917 | 23.6648 | 8.401 | 32.0657 | 38.4789
1140 | 127.8 | 42.4333 | 126.802 | 31.3161 | 0.7829 | 24.5175 | 8.7037 | 33.2212 | 39.8654
1160 | 127.8 | 43.1778 | 131.2902 | 31.8655 | 0.79664 | 25.3853 | 9.0118 | 34.3971 | 41.2765
1180 | 127.8 | 43.9222 | 135.8565 | 32.4149 | 0.81037 | 26.2682 | 9.3252 | 35.5934 | 42.7121
1200 | 127.8 | 44.6667 | 140.5008 | 32.9643 | 0.82411 | 27.1662 | 9.644 | 36.8102 | 44.1722
1220 | 127.8 | 45.4111 | 145.2232 | 33.5137 | 0.83784 | 28.0793 | 9.9681 | 38.0474 | 45.6569
1240 | 127.8 | 46.1556 | 150.0236 | 34.0631 | 0.85158 | 29.0074 | 10.2976 | 39.3051 | 47.1661
1260 | 127.8 | 46.9 | 154.9021 | 34.6125 | 0.86531 | 29.9507 | 10.6325 | 40.5832 | 48.6999
1280 | 127.8 | 47.6444 | 159.8587 | 35.162 | 0.87905 | 30.9091 | 10.9727 | 41.8818 | 50.2581
1300 | 127.8 | 48.3889 | 164.8933 | 35.7114 | 0.89278 | 31.8825 | 11.3183 | 43.2008 | 51.841
1320 | 127.8 | 49.1333 | 170.0059 | 36.2608 | 0.90652 | 32.8711 | 11.6692 | 44.5403 | 53.4484
1340 | 127.8 | 49.8778 | 175.1967 | 36.8102 | 0.92025 | 33.8747 | 12.0255 | 45.9002 | 55.0803
1360 | 127.8 | 50.6222 | 180.4654 | 37.3596 | 0.93399 | 34.8934 | 12.3872 | 47.2806 | 56.7367
1380 | 127.8 | 51.3667 | 185.8123 | 37.909 | 0.94772 | 35.9273 | 12.7542 | 48.6814 | 58.4177
1400 | 127.8 | 52.1111 | 191.2372 | 38.4584 | 0.96146 | 36.9762 | 13.1265 | 50.1027 | 60.1233
1420 | 127.8 | 52.8556 | 196.7401 | 39.0078 | 0.97519 | 38.0402 | 13.5043 | 51.5445 | 61.8534
1440 | 127.8 | 53.6 | 202.3211 | 39.5572 | 0.98893 | 39.1193 | 13.8873 | 53.0066 | 63.608
1460 | 127.8 | 54.3444 | 207.9802 | 40.1066 | 1.0027 | 40.2135 | 14.2758 | 54.4893 | 65.3871
1480 | 127.8 | 55.0889 | 213.7173 | 40.656 | 1.0164 | 41.3228 | 14.6696 | 55.9924 | 67.1908
1500 | 127.8 | 55.8333 | 219.5325 | 41.2054 | 1.0301 | 42.4471 | 15.0687 | 57.5159 | 69.0191
1520 | 127.8 | 56.5778 | 225.4257 | 41.7548 | 1.0439 | 43.5866 | 15.4732 | 59.0599 | 70.8718
1540 | 127.8 | 57.3222 | 231.397 | 42.3042 | 1.0576 | 44.7412 | 15.8831 | 60.6243 | 72.7492
1560 | 127.8 | 58.0667 | 237.4463 | 42.8536 | 1.0713 | 45.9108 | 16.2983 | 62.2092 | 74.651
1580 | 127.8 | 58.8111 | 243.5737 | 43.403 | 1.0851 | 47.0956 | 16.7189 | 63.8145 | 76.5774
1600 | 127.8 | 59.5556 | 249.7792 | 43.9524 | 1.0988 | 48.2954 | 17.1449 | 65.4403 | 78.5284
1620 | 127.8 | 60.3 | 256.0627 | 44.5018 | 1.1125 | 49.5104 | 17.5762 | 67.0865 | 80.5038
1640 | 127.8 | 61.0444 | 262.4242 | 45.0513 | 1.1263 | 50.7404 | 18.0128 | 68.7532 | 82.5039
1660 | 127.8 | 61.7889 | 268.8639 | 45.6007 | 1.14 | 51.9855 | 18.4549 | 70.4403 | 84.5284
1680 | 127.8 | 62.5333 | 275.3815 | 46.1501 | 1.1538 | 53.2457 | 18.9022 | 72.1479 | 86.5775
1700 | 127.8 | 63.2778 | 281.9773 | 46.6995 | 1.1675 | 54.521 | 19.355 | 73.876 | 88.6512
1720 | 127.8 | 64.0222 | 288.6511 | 47.2489 | 1.1812 | 55.8114 | 19.813 | 75.6244 | 90.7493
1740 | 127.8 | 64.7667 | 295.4029 | 47.7983 | 1.195 | 57.1169 | 20.2765 | 77.3934 | 92.8721
1760 | 127.8 | 65.5111 | 302.2328 | 48.3477 | 1.2087 | 58.4375 | 20.7453 | 79.1828 | 95.0193
1780 | 127.8 | 66.2556 | 309.1407 | 48.8971 | 1.2224 | 59.7731 | 21.2195 | 80.9926 | 97.1911
1800 | 127.8 | 67 | 316.1268 | 49.4465 | 1.2362 | 61.1239 | 21.699 | 82.8229 | 99.3875
1820 | 127.8 | 67.7444 | 323.1908 | 49.9959 | 1.2499 | 62.4898 | 22.1839 | 84.6736 | 101.6083
1840 | 127.8 | 68.4889 | 330.333 | 50.5453 | 1.2636 | 63.8707 | 22.6741 | 86.5448 | 103.8538
1860 | 127.8 | 69.2333 | 337.5531 | 51.0947 | 1.2774 | 65.2667 | 23.1697 | 88.4364 | 106.1237
1880 | 127.8 | 69.9778 | 344.8514 | 51.6441 | 1.2911 | 66.6779 | 23.6706 | 90.3485 | 108.4182
1900 | 127.8 | 70.7222 | 352.2277 | 52.1935 | 1.3048 | 68.1041 | 24.177 | 92.281 | 110.7373
1920 | 127.8 | 71.4667 | 359.682 | 52.7429 | 1.3186 | 69.5454 | 24.6886 | 94.234 | 113.0808
1940 | 127.8 | 72.2111 | 367.2144 | 53.2923 | 1.3323 | 71.0018 | 25.2056 | 96.2075 | 115.449
1960 | 127.8 | 72.9556 | 374.8249 | 53.8417 | 1.346 | 72.4733 | 25.728 | 98.2013 | 117.8416
1980 | 127.8 | 73.7 | 382.5134 | 54.3911 | 1.3598 | 73.9599 | 26.2558 | 100.2157 | 120.2588
2000 | 127.8 | 74.4444 | 390.28 | 54.9405 | 1.3735 | 75.4616 | 26.7889 | 102.2505 | 122.7006

## Rt-Rb
Állandó Mágneses Generátor effektív teljesítmény, hatásfok viszonyai az Rt/Rb arány függésében:
© - Tóth Imre, Budakalász, 2012. 11.19.
szelesember
|  |  |  | Uo/ford[V] | 0.037 | - az 1 fordulatra számolt üresjárati feszültség
Imax[A] | Uo[V] | Rb[Ohm] |  | Ford[1/m] | 1800 |  |  | Hf szorzó
4 | 67 | 14.2 |  | Uo[V] | 66.6 |  |  | 1.2
| Uo az üresjárati feszültség | [6 empty] | a generátor egyéb veszteségei miatt
Rt/Rb |  | Pbmax | Rt | Pt[W] | Pb[W] | Pb/Pt | Pb+Pt | ~GenHf | ~Pgmech
0 |  | 227.2 | 0 | 0 | 316.1268 | n | 316.1268 | 0 | 379.3521
0.1 |  | 227.2 | 1.42 | 26.1262 | 261.2618 | 10 | 287.388 | 0.075758 | 344.8656
0.2 |  | 227.2 | 2.84 | 43.9065 | 219.5325 | 5 | 263.439 | 0.13889 | 316.1268
0.3 |  | 227.2 | 4.26 | 56.1172 | 187.0573 | 3.3333 | 243.1744 | 0.19231 | 291.8093
0.4 |  | 227.2 | 5.68 | 64.5157 | 161.2892 | 2.5 | 225.8048 | 0.2381 | 270.9658
0.5 |  | 227.2 | 7.1 | 70.2504 | 140.5008 | 2 | 210.7512 | 0.27778 | 252.9014
0.6 |  | 227.2 | 8.52 | 74.0922 | 123.487 | 1.6667 | 197.5792 | 0.3125 | 237.0951
0.7 |  | 227.2 | 9.94 | 76.5705 | 109.3864 | 1.4286 | 185.9569 | 0.34314 | 223.1483
0.8 |  | 227.2 | 11.36 | 78.056 | 97.57 | 1.25 | 175.626 | 0.37037 | 210.7512
0.9 |  | 227.2 | 12.78 | 78.8128 | 87.5697 | 1.1111 | 166.3825 | 0.39474 | 199.659
1 |  | 227.2 | 14.2 | 79.0317 | 79.0317 | 1 | 158.0634 | 0.41667 | 189.6761
1.1 |  | 227.2 | 15.62 | 78.8525 | 71.6841 | 0.90909 | 150.5366 | 0.43651 | 180.6439
1.2 |  | 227.2 | 17.04 | 78.3785 | 65.3154 | 0.83333 | 143.694 | 0.45455 | 172.4328
1.3 |  | 227.2 | 18.46 | 77.6871 | 59.7593 | 0.76923 | 137.4464 | 0.47101 | 164.9357
1.4 |  | 227.2 | 19.88 | 76.8364 | 54.8831 | 0.71429 | 131.7195 | 0.48611 | 158.0634
1.5 |  | 227.2 | 21.3 | 75.8704 | 50.5803 | 0.66667 | 126.4507 | 0.5 | 151.7408
1.6 |  | 227.2 | 22.72 | 74.8229 | 46.7643 | 0.625 | 121.5872 | 0.51282 | 145.9047
1.7 |  | 227.2 | 24.14 | 73.7195 | 43.3644 | 0.58824 | 117.084 | 0.52469 | 140.5008
1.8 |  | 227.2 | 25.56 | 72.5801 | 40.3223 | 0.55556 | 112.9024 | 0.53571 | 135.4829
1.9 |  | 227.2 | 26.98 | 71.4198 | 37.5894 | 0.52632 | 109.0092 | 0.54598 | 130.8111
2 |  | 227.2 | 28.4 | 70.2504 | 35.1252 | 0.5 | 105.3756 | 0.55556 | 126.4507
2.1 |  | 227.2 | 29.82 | 69.0808 | 32.8956 | 0.47619 | 101.9764 | 0.56452 | 122.3716
2.2 |  | 227.2 | 31.24 | 67.9179 | 30.8718 | 0.45455 | 98.7896 | 0.57292 | 118.5475
2.3 |  | 227.2 | 32.66 | 66.7669 | 29.0291 | 0.43478 | 95.796 | 0.58081 | 114.9552
2.4 |  | 227.2 | 34.08 | 65.6319 | 27.3466 | 0.41667 | 92.9785 | 0.58824 | 111.5742
2.5 |  | 227.2 | 35.5 | 64.5157 | 25.8063 | 0.4 | 90.3219 | 0.59524 | 108.3863
2.6 |  | 227.2 | 36.92 | 63.4205 | 24.3925 | 0.38462 | 87.813 | 0.60185 | 105.3756
2.7 |  | 227.2 | 38.34 | 62.3479 | 23.0918 | 0.37037 | 85.4397 | 0.60811 | 102.5276
2.8 |  | 227.2 | 39.76 | 61.2988 | 21.8924 | 0.35714 | 83.1913 | 0.61404 | 99.8295
2.9 |  | 227.2 | 41.18 | 60.274 | 20.7841 | 0.34483 | 81.0581 | 0.61966 | 97.2698
3 |  | 227.2 | 42.6 | 59.2738 | 19.7579 | 0.33333 | 79.0317 | 0.625 | 94.838
3.1 |  | 227.2 | 44.02 | 58.2982 | 18.8059 | 0.32258 | 77.1041 | 0.63008 | 92.5249
3.2 |  | 227.2 | 45.44 | 57.3473 | 17.921 | 0.3125 | 75.2683 | 0.63492 | 90.3219
3.3 |  | 227.2 | 46.86 | 56.4207 | 17.0972 | 0.30303 | 73.5179 | 0.63953 | 88.2214
3.4 |  | 227.2 | 48.28 | 55.5181 | 16.3289 | 0.29412 | 71.847 | 0.64394 | 86.2164
3.5 |  | 227.2 | 49.7 | 54.6392 | 15.6112 | 0.28571 | 70.2504 | 0.64815 | 84.3005
3.6 |  | 227.2 | 51.12 | 53.7834 | 14.9398 | 0.27778 | 68.7232 | 0.65217 | 82.4679
3.7 |  | 227.2 | 52.54 | 52.9502 | 14.3109 | 0.27027 | 67.261 | 0.65603 | 80.7132
3.8 |  | 227.2 | 53.96 | 52.139 | 13.7208 | 0.26316 | 65.8597 | 0.65972 | 79.0317
3.9 |  | 227.2 | 55.38 | 51.3492 | 13.1665 | 0.25641 | 64.5157 | 0.66327 | 77.4188
4 |  | 227.2 | 56.8 | 50.5803 | 12.6451 | 0.25 | 63.2254 | 0.66667 | 75.8704
4.1 |  | 227.2 | 58.22 | 49.8316 | 12.154 | 0.2439 | 61.9856 | 0.66993 | 74.3828
4.2 |  | 227.2 | 59.64 | 49.1025 | 11.6911 | 0.2381 | 60.7936 | 0.67308 | 72.9523
4.3 |  | 227.2 | 61.06 | 48.3925 | 11.2541 | 0.23256 | 59.6466 | 0.6761 | 71.5759
4.4 |  | 227.2 | 62.48 | 47.7009 | 10.8411 | 0.22727 | 58.542 | 0.67901 | 70.2504
4.5 |  | 227.2 | 63.9 | 47.0271 | 10.4505 | 0.22222 | 57.4776 | 0.68182 | 68.9731
4.6 |  | 227.2 | 65.32 | 46.3706 | 10.0806 | 0.21739 | 56.4512 | 0.68452 | 67.7414
4.7 |  | 227.2 | 66.74 | 45.7309 | 9.73 | 0.21277 | 55.4608 | 0.68713 | 66.553
4.8 |  | 227.2 | 68.16 | 45.1073 | 9.3973 | 0.20833 | 54.5046 | 0.68966 | 65.4055
4.9 |  | 227.2 | 69.58 | 44.4993 | 9.0815 | 0.20408 | 53.5808 | 0.69209 | 64.297
5 |  | 227.2 | 71 | 43.9065 | 8.7813 | 0.2 | 52.6878 | 0.69444 | 63.2254
5.1 |  | 227.2 | 72.42 | 43.3283 | 8.4957 | 0.19608 | 51.8241 | 0.69672 | 62.1889
5.2 |  | 227.2 | 73.84 | 42.7643 | 8.2239 | 0.19231 | 50.9882 | 0.69892 | 61.1858
5.3 |  | 227.2 | 75.26 | 42.214 | 7.9649 | 0.18868 | 50.1789 | 0.70106 | 60.2146
5.4 |  | 227.2 | 76.68 | 41.6769 | 7.7179 | 0.18519 | 49.3948 | 0.70312 | 59.2738
5.5 |  | 227.2 | 78.1 | 41.1526 | 7.4823 | 0.18182 | 48.6349 | 0.70513 | 58.3619
5.6 |  | 227.2 | 79.52 | 40.6407 | 7.2573 | 0.17857 | 47.898 | 0.70707 | 57.4776
5.7 |  | 227.2 | 80.94 | 40.1408 | 7.0423 | 0.17544 | 47.1831 | 0.70896 | 56.6197
5.8 |  | 227.2 | 82.36 | 39.6526 | 6.8367 | 0.17241 | 46.4892 | 0.71078 | 55.7871
5.9 |  | 227.2 | 83.78 | 39.1755 | 6.6399 | 0.16949 | 45.8155 | 0.71256 | 54.9786
6 |  | 227.2 | 85.2 | 38.7094 | 6.4516 | 0.16667 | 45.161 | 0.71429 | 54.1932
6.1 |  | 227.2 | 86.62 | 38.2538 | 6.2711 | 0.16393 | 44.5249 | 0.71596 | 53.4299
6.2 |  | 227.2 | 88.04 | 37.8084 | 6.0981 | 0.16129 | 43.9065 | 0.71759 | 52.6878
6.3 |  | 227.2 | 89.46 | 37.3728 | 5.9322 | 0.15873 | 43.305 | 0.71918 | 51.966
6.4 |  | 227.2 | 90.88 | 36.9469 | 5.773 | 0.15625 | 42.7198 | 0.72072 | 51.2638
6.5 |  | 227.2 | 92.3 | 36.5302 | 5.62 | 0.15385 | 42.1502 | 0.72222 | 50.5803
6.6 |  | 227.2 | 93.72 | 36.1225 | 5.4731 | 0.15152 | 41.5956 | 0.72368 | 49.9148
6.7 |  | 227.2 | 95.14 | 35.7236 | 5.3319 | 0.14925 | 41.0554 | 0.72511 | 49.2665
6.8 |  | 227.2 | 96.56 | 35.333 | 5.196 | 0.14706 | 40.5291 | 0.7265 | 48.6349
6.9 |  | 227.2 | 97.98 | 34.9507 | 5.0653 | 0.14493 | 40.016 | 0.72785 | 48.0193
7 |  | 227.2 | 99.4 | 34.5764 | 4.9395 | 0.14286 | 39.5158 | 0.72917 | 47.419
7.1 |  | 227.2 | 100.82 | 34.2097 | 4.8183 | 0.14085 | 39.028 | 0.73045 | 46.8336
7.2 |  | 227.2 | 102.24 | 33.8506 | 4.7015 | 0.13889 | 38.552 | 0.73171 | 46.2625
7.3 |  | 227.2 | 103.66 | 33.4987 | 4.5889 | 0.13699 | 38.0876 | 0.73293 | 45.7051
7.4 |  | 227.2 | 105.08 | 33.1539 | 4.4803 | 0.13514 | 37.6341 | 0.73413 | 45.161
7.5 |  | 227.2 | 106.5 | 32.8159 | 4.3755 | 0.13333 | 37.1914 | 0.73529 | 44.6297
7.6 |  | 227.2 | 107.92 | 32.4846 | 4.2743 | 0.13158 | 36.7589 | 0.73643 | 44.1107
7.7 |  | 227.2 | 109.34 | 32.1598 | 4.1766 | 0.12987 | 36.3364 | 0.73755 | 43.6037
7.8 |  | 227.2 | 110.76 | 31.8413 | 4.0822 | 0.12821 | 35.9235 | 0.73864 | 43.1082
7.9 |  | 227.2 | 112.18 | 31.5289 | 3.991 | 0.12658 | 35.5199 | 0.7397 | 42.6238
8 |  | 227.2 | 113.6 | 31.2224 | 3.9028 | 0.125 | 35.1252 | 0.74074 | 42.1502
8.1 |  | 227.2 | 115.02 | 30.9217 | 3.8175 | 0.12346 | 34.7392 | 0.74176 | 41.687
8.2 |  | 227.2 | 116.44 | 30.6266 | 3.735 | 0.12195 | 34.3616 | 0.74275 | 41.2339
8.3 |  | 227.2 | 117.86 | 30.3371 | 3.6551 | 0.12048 | 33.9921 | 0.74373 | 40.7905
8.4 |  | 227.2 | 119.28 | 30.0528 | 3.5777 | 0.11905 | 33.6305 | 0.74468 | 40.3566
8.5 |  | 227.2 | 120.7 | 29.7737 | 3.5028 | 0.11765 | 33.2765 | 0.74561 | 39.9318
8.6 |  | 227.2 | 122.12 | 29.4997 | 3.4302 | 0.11628 | 32.9299 | 0.74653 | 39.5158
8.7 |  | 227.2 | 123.54 | 29.2306 | 3.3598 | 0.11494 | 32.5904 | 0.74742 | 39.1085
8.8 |  | 227.2 | 124.96 | 28.9662 | 3.2916 | 0.11364 | 32.2578 | 0.7483 | 38.7094
8.9 |  | 227.2 | 126.38 | 28.7065 | 3.2255 | 0.11236 | 31.932 | 0.74916 | 38.3184
9 |  | 227.2 | 127.8 | 28.4514 | 3.1613 | 0.11111 | 31.6127 | 0.75 | 37.9352
9.1 |  | 227.2 | 129.22 | 28.2007 | 3.099 | 0.10989 | 31.2997 | 0.75083 | 37.5596
9.2 |  | 227.2 | 130.64 | 27.9543 | 3.0385 | 0.1087 | 30.9928 | 0.75163 | 37.1914
9.3 |  | 227.2 | 132.06 | 27.7121 | 2.9798 | 0.10753 | 30.6919 | 0.75243 | 36.8303
9.4 |  | 227.2 | 133.48 | 27.474 | 2.9228 | 0.10638 | 30.3968 | 0.75321 | 36.4762
9.5 |  | 227.2 | 134.9 | 27.2399 | 2.8674 | 0.10526 | 30.1073 | 0.75397 | 36.1288
9.6 |  | 227.2 | 136.32 | 27.0098 | 2.8135 | 0.10417 | 29.8233 | 0.75472 | 35.7879
9.7 |  | 227.2 | 137.74 | 26.7834 | 2.7612 | 0.10309 | 29.5446 | 0.75545 | 35.4535
9.8 |  | 227.2 | 139.16 | 26.5607 | 2.7103 | 0.10204 | 29.271 | 0.75617 | 35.1252
9.9 |  | 227.2 | 140.58 | 26.3417 | 2.6608 | 0.10101 | 29.0025 | 0.75688 | 34.8029
10 |  | 227.2 | 142 | 26.1262 | 2.6126 | 0.1 | 28.7388 | 0.75758 | 34.4866
20 |  |  | 284 | 14.3368 | 0.71684 | 0.05 | 15.0537 | 0.79365 | 18.0644
30 |  |  | 426 | 9.8687 | 0.32896 | 0.033333 | 10.1976 | 0.80645 | 12.2372
40 |  |  | 568 | 7.5224 | 0.18806 | 0.025 | 7.7104 | 0.81301 | 9.2525
50 |  |  | 710 | 6.077 | 0.12154 | 0.02 | 6.1986 | 0.81699 | 7.4383

## Tápvezeték
Házi szélerőmű összekötő tápvezeték veszteségei és hatása: | [8 empty] | © - Tóth Imre, Budakalász, 2012. 11.19.
| Átírással megadható |  | Számolt érték | [5 empty] | szelesember
A generátor - terhelés összekötésének veszteségei:
Az összekötő vezetékér hossza (távolság kétszerese) |  |  |  | Lvez [m] | 50 |  | - - - - - - - | Két eres 1 fázisú váltó-, vagy egyenáram esetén.
A vezetékér keresztmetszete |  |  |  | Avez [mm2] | 1.5
A vezetéken és a terhelésen folyó áram effektív értéke |  |  |  | It [A] | 5
A generátor kapocs feszültsége (effektív érték) |  |  |  | Ug [V] | 230 |  | - - - - - - - | Egyenirányításkor az egyenirányító kimenetén.
[5 empty] | réz | alu
Az összekötő 2 db vezetékér ellenállása |  |  |  | Rvez [Ohm] | 0.58933 | 0.95333
Veszteségi teljesítmény az összekötő vezetéken |  |  |  | Pvez [W] | 14.7333 | 23.8333
Feszültségesés az összekötő vezetéken |  |  |  | Uvez [V] | 2.9467 | 4.7667 | - - - - - - - | Ha a számolt feszültségesés nagyobb
A terhelésen kivehető hasznos teljesítmény |  |  |  | Pt [W] | 1135.2667 | 1126.1667 |  | a beírt generátor kapocs feszültségénél,
A terhelésen mérhető feszültség |  |  |  | Ut [V] | 227.0533 | 225.2333 |  | akkor valótlan valamelyik, vagy több adat
A terhelés ellenállása |  |  |  | Rt [Ohm] | 45.4107 | 45.0467 |  | az "I7-10" cellákban.
A generátorból kivett teljesítmény |  |  |  | Pg [W] | 1150 | 1150
Az összekötés hatásfoka (Pt/Pg) |  |  |  | Pt/Pg [%] | 98.7188 | 97.9275 | ! ! ! | A fenti számítások tetszőleges, nem csak
szélgenerátor esetre használhatók.
A teljes rendszer mutatói:
A generátor hatásfoka (egyenirányítással együtt) |  |  |  | [%] | 70
Áttételmű, csapágyazás hatásfoka |  |  |  | [%] | 95
A szélkerék hatásfoka |  |  |  | [%] | 30
A szélerőmű össz. hatásfoka a tápvezetékkel együtt |  |  |  | [%] | 19.6944 | 19.5365 | ! ! ! | Nem az átlagos, hanem a PILLANATNYI
a fenti viszonyoknál!
A terhelésen kivehető (Pt-15. sor) hasznos teljesítményhez, |  |  |  | [W] | 1135.2667 | 1126.1667
| ha a Szélkerék hatásos keresztmetszete |  |  | [m2] | 3
|  | szükséges szélsebesség: |  | [m/s] | 14.6589 | 14.6589 | ! ! !
|  |  |  | [km/ó] | 52.772 | 52.772