## Munka1
Temp | Res | V | V x 67 | ADC (Vref= 4.096V)
0 | 20.9 | 0.0209 | 1.4003 | 350
1 | 20.9805 | 0.02098 | 1.4057 | 351
2 | 21.0609 | 0.021061 | 1.4111 | 353
3 | 21.1414 | 0.021141 | 1.4165 | 354
4 | 21.2219 | 0.021222 | 1.4219 | 355
5 | 21.3023 | 0.021302 | 1.4273 | 357
6 | 21.3828 | 0.021383 | 1.4326 | 358
7 | 21.4633 | 0.021463 | 1.438 | 360
8 | 21.5437 | 0.021544 | 1.4434 | 361
9 | 21.6242 | 0.021624 | 1.4488 | 362
10 | 21.7047 | 0.021705 | 1.4542 | 364
11 | 21.7851 | 0.021785 | 1.4596 | 365
12 | 21.8656 | 0.021866 | 1.465 | 366
13 | 21.946 | 0.021946 | 1.4704 | 368
14 | 22.0265 | 0.022027 | 1.4758 | 369
15 | 22.107 | 0.022107 | 1.4812 | 370
16 | 22.1874 | 0.022187 | 1.4866 | 372
17 | 22.2679 | 0.022268 | 1.4919 | 373
18 | 22.3484 | 0.022348 | 1.4973 | 374
19 | 22.4288 | 0.022429 | 1.5027 | 376
20 | 22.5093 | 0.022509 | 1.5081 | 377
21 | 22.5898 | 0.02259 | 1.5135 | 378
22 | 22.6702 | 0.02267 | 1.5189 | 380
23 | 22.7507 | 0.022751 | 1.5243 | 381
24 | 22.8312 | 0.022831 | 1.5297 | 382
25 | 22.9116 | 0.022912 | 1.5351 | 384
26 | 22.9921 | 0.022992 | 1.5405 | 385
27 | 23.0726 | 0.023073 | 1.5459 | 386
28 | 23.153 | 0.023153 | 1.5513 | 388
29 | 23.2335 | 0.023233 | 1.5566 | 389
30 | 23.3139 | 0.023314 | 1.562 | 391
31 | 23.3944 | 0.023394 | 1.5674 | 392
32 | 23.4749 | 0.023475 | 1.5728 | 393
33 | 23.5553 | 0.023555 | 1.5782 | 395
34 | 23.6358 | 0.023636 | 1.5836 | 396
35 | 23.7163 | 0.023716 | 1.589 | 397
36 | 23.7967 | 0.023797 | 1.5944 | 399
37 | 23.8772 | 0.023877 | 1.5998 | 400
38 | 23.9577 | 0.023958 | 1.6052 | 401
39 | 24.0381 | 0.024038 | 1.6106 | 403
40 | 24.1186 | 0.024119 | 1.6159 | 404
41 | 24.1991 | 0.024199 | 1.6213 | 405
42 | 24.2795 | 0.02428 | 1.6267 | 407
43 | 24.36 | 0.02436 | 1.6321 | 408
44 | 24.4405 | 0.02444 | 1.6375 | 409
45 | 24.5209 | 0.024521 | 1.6429 | 411
46 | 24.6014 | 0.024601 | 1.6483 | 412
47 | 24.6819 | 0.024682 | 1.6537 | 413
48 | 24.7623 | 0.024762 | 1.6591 | 415
49 | 24.8428 | 0.024843 | 1.6645 | 416
50 | 24.9232 | 0.024923 | 1.6699 | 417
51 | 25.0037 | 0.025004 | 1.6752 | 419
52 | 25.0842 | 0.025084 | 1.6806 | 420
53 | 25.1646 | 0.025165 | 1.686 | 422
54 | 25.2451 | 0.025245 | 1.6914 | 423
55 | 25.3256 | 0.025326 | 1.6968 | 424
56 | 25.406 | 0.025406 | 1.7022 | 426
57 | 25.4865 | 0.025487 | 1.7076 | 427
58 | 25.567 | 0.025567 | 1.713 | 428
59 | 25.6474 | 0.025647 | 1.7184 | 430
60 | 25.7279 | 0.025728 | 1.7238 | 431
61 | 25.8084 | 0.025808 | 1.7292 | 432
62 | 25.8888 | 0.025889 | 1.7346 | 434
63 | 25.9693 | 0.025969 | 1.7399 | 435
64 | 26.0498 | 0.02605 | 1.7453 | 436
65 | 26.1302 | 0.02613 | 1.7507 | 438
66 | 26.2107 | 0.026211 | 1.7561 | 439
67 | 26.2912 | 0.026291 | 1.7615 | 440
68 | 26.3716 | 0.026372 | 1.7669 | 442
69 | 26.4521 | 0.026452 | 1.7723 | 443
70 | 26.5326 | 0.026533 | 1.7777 | 444
71 | 26.613 | 0.026613 | 1.7831 | 446
72 | 26.6935 | 0.026693 | 1.7885 | 447
73 | 26.7739 | 0.026774 | 1.7939 | 448
74 | 26.8544 | 0.026854 | 1.7992 | 450
75 | 26.9349 | 0.026935 | 1.8046 | 451
76 | 27.0153 | 0.027015 | 1.81 | 453
77 | 27.0958 | 0.027096 | 1.8154 | 454
78 | 27.1763 | 0.027176 | 1.8208 | 455
79 | 27.2567 | 0.027257 | 1.8262 | 457
80 | 27.3372 | 0.027337 | 1.8316 | 458
81 | 27.4177 | 0.027418 | 1.837 | 459
82 | 27.4981 | 0.027498 | 1.8424 | 461
83 | 27.5786 | 0.027579 | 1.8478 | 462
84 | 27.6591 | 0.027659 | 1.8532 | 463
85 | 27.7395 | 0.02774 | 1.8585 | 465
86 | 27.82 | 0.02782 | 1.8639 | 466
87 | 27.9005 | 0.0279 | 1.8693 | 467
88 | 27.9809 | 0.027981 | 1.8747 | 469
89 | 28.0614 | 0.028061 | 1.8801 | 470
90 | 28.1419 | 0.028142 | 1.8855 | 471
91 | 28.2223 | 0.028222 | 1.8909 | 473
92 | 28.3028 | 0.028303 | 1.8963 | 474
93 | 28.3832 | 0.028383 | 1.9017 | 475
94 | 28.4637 | 0.028464 | 1.9071 | 477
95 | 28.5442 | 0.028544 | 1.9125 | 478
96 | 28.6246 | 0.028625 | 1.9179 | 479
97 | 28.7051 | 0.028705 | 1.9232 | 481
98 | 28.7856 | 0.028786 | 1.9286 | 482
99 | 28.866 | 0.028866 | 1.934 | 484
100 | 28.9465 | 0.028947 | 1.9394 | 485
101 | 29.027 | 0.029027 | 1.9448 | 486
102 | 29.1074 | 0.029107 | 1.9502 | 488
103 | 29.1879 | 0.029188 | 1.9556 | 489
104 | 29.2684 | 0.029268 | 1.961 | 490
105 | 29.3488 | 0.029349 | 1.9664 | 492
106 | 29.4293 | 0.029429 | 1.9718 | 493
107 | 29.5098 | 0.02951 | 1.9772 | 494
108 | 29.5902 | 0.02959 | 1.9825 | 496
109 | 29.6707 | 0.029671 | 1.9879 | 497
110 | 29.7511 | 0.029751 | 1.9933 | 498
111 | 29.8316 | 0.029832 | 1.9987 | 500
112 | 29.9121 | 0.029912 | 2.0041 | 501
113 | 29.9925 | 0.029993 | 2.0095 | 502
114 | 30.073 | 0.030073 | 2.0149 | 504
115 | 30.1535 | 0.030153 | 2.0203 | 505
116 | 30.2339 | 0.030234 | 2.0257 | 506
117 | 30.3144 | 0.030314 | 2.0311 | 508
118 | 30.3949 | 0.030395 | 2.0365 | 509
119 | 30.4753 | 0.030475 | 2.0418 | 510
120 | 30.5558 | 0.030556 | 2.0472 | 512
121 | 30.6363 | 0.030636 | 2.0526 | 513
122 | 30.7167 | 0.030717 | 2.058 | 515
123 | 30.7972 | 0.030797 | 2.0634 | 516
124 | 30.8777 | 0.030878 | 2.0688 | 517
125 | 30.9581 | 0.030958 | 2.0742 | 519
126 | 31.0386 | 0.031039 | 2.0796 | 520
127 | 31.1191 | 0.031119 | 2.085 | 521
128 | 31.1995 | 0.0312 | 2.0904 | 523
129 | 31.28 | 0.03128 | 2.0958 | 524
130 | 31.3605 | 0.03136 | 2.1012 | 525
131 | 31.4409 | 0.031441 | 2.1065 | 527
132 | 31.5214 | 0.031521 | 2.1119 | 528
133 | 31.6018 | 0.031602 | 2.1173 | 529
134 | 31.6823 | 0.031682 | 2.1227 | 531
135 | 31.7628 | 0.031763 | 2.1281 | 532
136 | 31.8432 | 0.031843 | 2.1335 | 533
137 | 31.9237 | 0.031924 | 2.1389 | 535
138 | 32.0042 | 0.032004 | 2.1443 | 536
139 | 32.0846 | 0.032085 | 2.1497 | 537
140 | 32.1651 | 0.032165 | 2.1551 | 539
141 | 32.2456 | 0.032246 | 2.1605 | 540
142 | 32.326 | 0.032326 | 2.1658 | 541
143 | 32.4065 | 0.032406 | 2.1712 | 543
144 | 32.487 | 0.032487 | 2.1766 | 544
145 | 32.5674 | 0.032567 | 2.182 | 546
146 | 32.6479 | 0.032648 | 2.1874 | 547
147 | 32.7284 | 0.032728 | 2.1928 | 548
148 | 32.8088 | 0.032809 | 2.1982 | 550
149 | 32.8893 | 0.032889 | 2.2036 | 551
150 | 32.9697 | 0.03297 | 2.209 | 552
151 | 33.0502 | 0.03305 | 2.2144 | 554
152 | 33.1307 | 0.033131 | 2.2198 | 555
153 | 33.2111 | 0.033211 | 2.2251 | 556
154 | 33.2916 | 0.033292 | 2.2305 | 558
155 | 33.3721 | 0.033372 | 2.2359 | 559
156 | 33.4525 | 0.033453 | 2.2413 | 560
157 | 33.533 | 0.033533 | 2.2467 | 562
158 | 33.6135 | 0.033613 | 2.2521 | 563
159 | 33.6939 | 0.033694 | 2.2575 | 564
160 | 33.7744 | 0.033774 | 2.2629 | 566
161 | 33.8549 | 0.033855 | 2.2683 | 567
162 | 33.9353 | 0.033935 | 2.2737 | 568
163 | 34.0158 | 0.034016 | 2.2791 | 570
164 | 34.0963 | 0.034096 | 2.2844 | 571
165 | 34.1767 | 0.034177 | 2.2898 | 572
166 | 34.2572 | 0.034257 | 2.2952 | 574
167 | 34.3377 | 0.034338 | 2.3006 | 575
168 | 34.4181 | 0.034418 | 2.306 | 577
169 | 34.4986 | 0.034499 | 2.3114 | 578
170 | 34.5791 | 0.034579 | 2.3168 | 579
171 | 34.6595 | 0.03466 | 2.3222 | 581
172 | 34.74 | 0.03474 | 2.3276 | 582
173 | 34.8204 | 0.03482 | 2.333 | 583
174 | 34.9009 | 0.034901 | 2.3384 | 585
175 | 34.9814 | 0.034981 | 2.3438 | 586
176 | 35.0618 | 0.035062 | 2.3491 | 587
177 | 35.1423 | 0.035142 | 2.3545 | 589
178 | 35.2228 | 0.035223 | 2.3599 | 590
179 | 35.3032 | 0.035303 | 2.3653 | 591
180 | 35.3837 | 0.035384 | 2.3707 | 593
181 | 35.4642 | 0.035464 | 2.3761 | 594
182 | 35.5446 | 0.035545 | 2.3815 | 595
183 | 35.6251 | 0.035625 | 2.3869 | 597
184 | 35.7056 | 0.035706 | 2.3923 | 598
185 | 35.786 | 0.035786 | 2.3977 | 599
186 | 35.8665 | 0.035866 | 2.4031 | 601
187 | 35.947 | 0.035947 | 2.4084 | 602
188 | 36.0274 | 0.036027 | 2.4138 | 603
189 | 36.1079 | 0.036108 | 2.4192 | 605
190 | 36.1883 | 0.036188 | 2.4246 | 606
191 | 36.2688 | 0.036269 | 2.43 | 608
192 | 36.3493 | 0.036349 | 2.4354 | 609
193 | 36.4297 | 0.03643 | 2.4408 | 610
194 | 36.5102 | 0.03651 | 2.4462 | 612
195 | 36.5907 | 0.036591 | 2.4516 | 613
196 | 36.6711 | 0.036671 | 2.457 | 614
197 | 36.7516 | 0.036752 | 2.4624 | 616
198 | 36.8321 | 0.036832 | 2.4677 | 617
199 | 36.9125 | 0.036913 | 2.4731 | 618
200 | 36.993 | 0.036993 | 2.4785 | 620
201 | 37.0735 | 0.037073 | 2.4839 | 621
202 | 37.1539 | 0.037154 | 2.4893 | 622
203 | 37.2344 | 0.037234 | 2.4947 | 624
204 | 37.3149 | 0.037315 | 2.5001 | 625
205 | 37.3953 | 0.037395 | 2.5055 | 626
206 | 37.4758 | 0.037476 | 2.5109 | 628
207 | 37.5563 | 0.037556 | 2.5163 | 629
208 | 37.6367 | 0.037637 | 2.5217 | 630
209 | 37.7172 | 0.037717 | 2.5271 | 632
210 | 37.7976 | 0.037798 | 2.5324 | 633
211 | 37.8781 | 0.037878 | 2.5378 | 634
212 | 37.9586 | 0.037959 | 2.5432 | 636
213 | 38.039 | 0.038039 | 2.5486 | 637
214 | 38.1195 | 0.03812 | 2.554 | 639
215 | 38.2 | 0.0382 | 2.5594 | 640
216 | 38.2804 | 0.03828 | 2.5648 | 641
217 | 38.3609 | 0.038361 | 2.5702 | 643
218 | 38.4414 | 0.038441 | 2.5756 | 644
219 | 38.5218 | 0.038522 | 2.581 | 645
220 | 38.6023 | 0.038602 | 2.5864 | 647
221 | 38.6828 | 0.038683 | 2.5917 | 648
222 | 38.7632 | 0.038763 | 2.5971 | 649
223 | 38.8437 | 0.038844 | 2.6025 | 651
224 | 38.9242 | 0.038924 | 2.6079 | 652
225 | 39.0046 | 0.039005 | 2.6133 | 653
226 | 39.0851 | 0.039085 | 2.6187 | 655
227 | 39.1656 | 0.039166 | 2.6241 | 656
228 | 39.246 | 0.039246 | 2.6295 | 657
229 | 39.3265 | 0.039326 | 2.6349 | 659
230 | 39.407 | 0.039407 | 2.6403 | 660
231 | 39.4874 | 0.039487 | 2.6457 | 661
232 | 39.5679 | 0.039568 | 2.651 | 663
233 | 39.6483 | 0.039648 | 2.6564 | 664
234 | 39.7288 | 0.039729 | 2.6618 | 665
235 | 39.8093 | 0.039809 | 2.6672 | 667
236 | 39.8897 | 0.03989 | 2.6726 | 668
237 | 39.9702 | 0.03997 | 2.678 | 670
238 | 40.0507 | 0.040051 | 2.6834 | 671
239 | 40.1311 | 0.040131 | 2.6888 | 672
240 | 40.2116 | 0.040212 | 2.6942 | 674
241 | 40.2921 | 0.040292 | 2.6996 | 675
242 | 40.3725 | 0.040373 | 2.705 | 676
243 | 40.453 | 0.040453 | 2.7104 | 678
244 | 40.5335 | 0.040533 | 2.7157 | 679
245 | 40.6139 | 0.040614 | 2.7211 | 680
246 | 40.6944 | 0.040694 | 2.7265 | 682
247 | 40.7749 | 0.040775 | 2.7319 | 683
248 | 40.8553 | 0.040855 | 2.7373 | 684
249 | 40.9358 | 0.040936 | 2.7427 | 686
250 | 41.0162 | 0.041016 | 2.7481 | 687
251 | 41.0967 | 0.041097 | 2.7535 | 688
252 | 41.1772 | 0.041177 | 2.7589 | 690
253 | 41.2576 | 0.041258 | 2.7643 | 691
254 | 41.3381 | 0.041338 | 2.7697 | 692
255 | 41.4186 | 0.041419 | 2.775 | 694
256 | 41.499 | 0.041499 | 2.7804 | 695
257 | 41.5795 | 0.04158 | 2.7858 | 696
258 | 41.66 | 0.04166 | 2.7912 | 698
259 | 41.7404 | 0.04174 | 2.7966 | 699
260 | 41.8209 | 0.041821 | 2.802 | 701
261 | 41.9014 | 0.041901 | 2.8074 | 702
262 | 41.9818 | 0.041982 | 2.8128 | 703
263 | 42.0623 | 0.042062 | 2.8182 | 705
264 | 42.1428 | 0.042143 | 2.8236 | 706
265 | 42.2232 | 0.042223 | 2.829 | 707
266 | 42.3037 | 0.042304 | 2.8343 | 709
267 | 42.3842 | 0.042384 | 2.8397 | 710
268 | 42.4646 | 0.042465 | 2.8451 | 711
269 | 42.5451 | 0.042545 | 2.8505 | 713
270 | 42.6255 | 0.042626 | 2.8559 | 714
271 | 42.706 | 0.042706 | 2.8613 | 715
272 | 42.7865 | 0.042786 | 2.8667 | 717
273 | 42.8669 | 0.042867 | 2.8721 | 718
274 | 42.9474 | 0.042947 | 2.8775 | 719
275 | 43.0279 | 0.043028 | 2.8829 | 721
276 | 43.1083 | 0.043108 | 2.8883 | 722
277 | 43.1888 | 0.043189 | 2.8936 | 723
278 | 43.2693 | 0.043269 | 2.899 | 725
279 | 43.3497 | 0.04335 | 2.9044 | 726
280 | 43.4302 | 0.04343 | 2.9098 | 727
281 | 43.5107 | 0.043511 | 2.9152 | 729
282 | 43.5911 | 0.043591 | 2.9206 | 730
283 | 43.6716 | 0.043672 | 2.926 | 731
284 | 43.7521 | 0.043752 | 2.9314 | 733
285 | 43.8325 | 0.043833 | 2.9368 | 734
286 | 43.913 | 0.043913 | 2.9422 | 736
287 | 43.9935 | 0.043993 | 2.9476 | 737
288 | 44.0739 | 0.044074 | 2.953 | 738
289 | 44.1544 | 0.044154 | 2.9583 | 740
290 | 44.2349 | 0.044235 | 2.9637 | 741
291 | 44.3153 | 0.044315 | 2.9691 | 742
292 | 44.3958 | 0.044396 | 2.9745 | 744
293 | 44.4762 | 0.044476 | 2.9799 | 745
294 | 44.5567 | 0.044557 | 2.9853 | 746
295 | 44.6372 | 0.044637 | 2.9907 | 748
296 | 44.7176 | 0.044718 | 2.9961 | 749
297 | 44.7981 | 0.044798 | 3.0015 | 750
298 | 44.8786 | 0.044879 | 3.0069 | 752
299 | 44.959 | 0.044959 | 3.0123 | 753
300 | 45.0395 | 0.04504 | 3.0176 | 754
301 | 45.12 | 0.04512 | 3.023 | 756
302 | 45.2004 | 0.0452 | 3.0284 | 757
303 | 45.2809 | 0.045281 | 3.0338 | 758
304 | 45.3614 | 0.045361 | 3.0392 | 760
305 | 45.4418 | 0.045442 | 3.0446 | 761
306 | 45.5223 | 0.045522 | 3.05 | 762
307 | 45.6028 | 0.045603 | 3.0554 | 764
308 | 45.6832 | 0.045683 | 3.0608 | 765
309 | 45.7637 | 0.045764 | 3.0662 | 767
310 | 45.8441 | 0.045844 | 3.0716 | 768
311 | 45.9246 | 0.045925 | 3.0769 | 769
312 | 46.0051 | 0.046005 | 3.0823 | 771
313 | 46.0855 | 0.046086 | 3.0877 | 772
314 | 46.166 | 0.046166 | 3.0931 | 773
315 | 46.2465 | 0.046246 | 3.0985 | 775
316 | 46.3269 | 0.046327 | 3.1039 | 776
317 | 46.4074 | 0.046407 | 3.1093 | 777
318 | 46.4879 | 0.046488 | 3.1147 | 779
319 | 46.5683 | 0.046568 | 3.1201 | 780
320 | 46.6488 | 0.046649 | 3.1255 | 781
321 | 46.7293 | 0.046729 | 3.1309 | 783
322 | 46.8097 | 0.04681 | 3.1363 | 784
323 | 46.8902 | 0.04689 | 3.1416 | 785
324 | 46.9707 | 0.046971 | 3.147 | 787
325 | 47.0511 | 0.047051 | 3.1524 | 788
326 | 47.1316 | 0.047132 | 3.1578 | 789
327 | 47.2121 | 0.047212 | 3.1632 | 791
328 | 47.2925 | 0.047293 | 3.1686 | 792
329 | 47.373 | 0.047373 | 3.174 | 793
330 | 47.4534 | 0.047453 | 3.1794 | 795
331 | 47.5339 | 0.047534 | 3.1848 | 796
332 | 47.6144 | 0.047614 | 3.1902 | 798
333 | 47.6948 | 0.047695 | 3.1956 | 799
334 | 47.7753 | 0.047775 | 3.2009 | 800
335 | 47.8558 | 0.047856 | 3.2063 | 802
336 | 47.9362 | 0.047936 | 3.2117 | 803
337 | 48.0167 | 0.048017 | 3.2171 | 804
338 | 48.0972 | 0.048097 | 3.2225 | 806
339 | 48.1776 | 0.048178 | 3.2279 | 807
340 | 48.2581 | 0.048258 | 3.2333 | 808
341 | 48.3386 | 0.048339 | 3.2387 | 810
342 | 48.419 | 0.048419 | 3.2441 | 811
343 | 48.4995 | 0.048499 | 3.2495 | 812
344 | 48.58 | 0.04858 | 3.2549 | 814
345 | 48.6604 | 0.04866 | 3.2602 | 815
346 | 48.7409 | 0.048741 | 3.2656 | 816
347 | 48.8214 | 0.048821 | 3.271 | 818
348 | 48.9018 | 0.048902 | 3.2764 | 819
349 | 48.9823 | 0.048982 | 3.2818 | 820
350 | 49.0628 | 0.049063 | 3.2872 | 822
351 | 49.1432 | 0.049143 | 3.2926 | 823
352 | 49.2237 | 0.049224 | 3.298 | 824
353 | 49.3041 | 0.049304 | 3.3034 | 826
354 | 49.3846 | 0.049385 | 3.3088 | 827
355 | 49.4651 | 0.049465 | 3.3142 | 829
356 | 49.5455 | 0.049546 | 3.3196 | 830
357 | 49.626 | 0.049626 | 3.3249 | 831
358 | 49.7065 | 0.049706 | 3.3303 | 833
359 | 49.7869 | 0.049787 | 3.3357 | 834
360 | 49.8674 | 0.049867 | 3.3411 | 835
361 | 49.9479 | 0.049948 | 3.3465 | 837
362 | 50.0283 | 0.050028 | 3.3519 | 838
363 | 50.1088 | 0.050109 | 3.3573 | 839
364 | 50.1893 | 0.050189 | 3.3627 | 841
365 | 50.2697 | 0.05027 | 3.3681 | 842
366 | 50.3502 | 0.05035 | 3.3735 | 843
367 | 50.4307 | 0.050431 | 3.3789 | 845
368 | 50.5111 | 0.050511 | 3.3842 | 846
369 | 50.5916 | 0.050592 | 3.3896 | 847
370 | 50.672 | 0.050672 | 3.395 | 849
371 | 50.7525 | 0.050753 | 3.4004 | 850
372 | 50.833 | 0.050833 | 3.4058 | 851
373 | 50.9134 | 0.050913 | 3.4112 | 853
374 | 50.9939 | 0.050994 | 3.4166 | 854
375 | 51.0744 | 0.051074 | 3.422 | 855
376 | 51.1548 | 0.051155 | 3.4274 | 857
377 | 51.2353 | 0.051235 | 3.4328 | 858
378 | 51.3158 | 0.051316 | 3.4382 | 860
379 | 51.3962 | 0.051396 | 3.4435 | 861
380 | 51.4767 | 0.051477 | 3.4489 | 862
381 | 51.5572 | 0.051557 | 3.4543 | 864
382 | 51.6376 | 0.051638 | 3.4597 | 865
383 | 51.7181 | 0.051718 | 3.4651 | 866
384 | 51.7986 | 0.051799 | 3.4705 | 868
385 | 51.879 | 0.051879 | 3.4759 | 869
386 | 51.9595 | 0.051959 | 3.4813 | 870
387 | 52.04 | 0.05204 | 3.4867 | 872
388 | 52.1204 | 0.05212 | 3.4921 | 873
389 | 52.2009 | 0.052201 | 3.4975 | 874
390 | 52.2814 | 0.052281 | 3.5029 | 876
391 | 52.3618 | 0.052362 | 3.5082 | 877
392 | 52.4423 | 0.052442 | 3.5136 | 878
393 | 52.5227 | 0.052523 | 3.519 | 880
394 | 52.6032 | 0.052603 | 3.5244 | 881
395 | 52.6837 | 0.052684 | 3.5298 | 882
396 | 52.7641 | 0.052764 | 3.5352 | 884
397 | 52.8446 | 0.052845 | 3.5406 | 885
398 | 52.9251 | 0.052925 | 3.546 | 886
399 | 53.0055 | 0.053006 | 3.5514 | 888
400 | 53.086 | 0.053086 | 3.5568 | 889
401 | 53.1665 | 0.053166 | 3.5622 | 891
402 | 53.2469 | 0.053247 | 3.5675 | 892
403 | 53.3274 | 0.053327 | 3.5729 | 893
404 | 53.4079 | 0.053408 | 3.5783 | 895
405 | 53.4883 | 0.053488 | 3.5837 | 896
406 | 53.5688 | 0.053569 | 3.5891 | 897
407 | 53.6493 | 0.053649 | 3.5945 | 899
408 | 53.7297 | 0.05373 | 3.5999 | 900
409 | 53.8102 | 0.05381 | 3.6053 | 901
410 | 53.8907 | 0.053891 | 3.6107 | 903
411 | 53.9711 | 0.053971 | 3.6161 | 904
412 | 54.0516 | 0.054052 | 3.6215 | 905
413 | 54.132 | 0.054132 | 3.6268 | 907
414 | 54.2125 | 0.054213 | 3.6322 | 908
415 | 54.293 | 0.054293 | 3.6376 | 909
416 | 54.3734 | 0.054373 | 3.643 | 911
417 | 54.4539 | 0.054454 | 3.6484 | 912
418 | 54.5344 | 0.054534 | 3.6538 | 913
419 | 54.6148 | 0.054615 | 3.6592 | 915
420 | 54.6953 | 0.054695 | 3.6646 | 916
421 | 54.7758 | 0.054776 | 3.67 | 917
422 | 54.8562 | 0.054856 | 3.6754 | 919
423 | 54.9367 | 0.054937 | 3.6808 | 920
424 | 55.0172 | 0.055017 | 3.6861 | 922
425 | 55.0976 | 0.055098 | 3.6915 | 923
426 | 55.1781 | 0.055178 | 3.6969 | 924
427 | 55.2586 | 0.055259 | 3.7023 | 926
428 | 55.339 | 0.055339 | 3.7077 | 927
429 | 55.4195 | 0.055419 | 3.7131 | 928
430 | 55.4999 | 0.0555 | 3.7185 | 930
431 | 55.5804 | 0.05558 | 3.7239 | 931
432 | 55.6609 | 0.055661 | 3.7293 | 932
433 | 55.7413 | 0.055741 | 3.7347 | 934
434 | 55.8218 | 0.055822 | 3.7401 | 935
435 | 55.9023 | 0.055902 | 3.7455 | 936
436 | 55.9827 | 0.055983 | 3.7508 | 938
437 | 56.0632 | 0.056063 | 3.7562 | 939
438 | 56.1437 | 0.056144 | 3.7616 | 940
439 | 56.2241 | 0.056224 | 3.767 | 942
440 | 56.3046 | 0.056305 | 3.7724 | 943
441 | 56.3851 | 0.056385 | 3.7778 | 944
442 | 56.4655 | 0.056466 | 3.7832 | 946
443 | 56.546 | 0.056546 | 3.7886 | 947
444 | 56.6265 | 0.056626 | 3.794 | 948
445 | 56.7069 | 0.056707 | 3.7994 | 950
446 | 56.7874 | 0.056787 | 3.8048 | 951
447 | 56.8679 | 0.056868 | 3.8101 | 953
448 | 56.9483 | 0.056948 | 3.8155 | 954
449 | 57.0288 | 0.057029 | 3.8209 | 955
450 | 57.1093 | 0.057109 | 3.8263 | 957
451 | 57.1897 | 0.05719 | 3.8317 | 958
452 | 57.2702 | 0.05727 | 3.8371 | 959
453 | 57.3506 | 0.057351 | 3.8425 | 961
454 | 57.4311 | 0.057431 | 3.8479 | 962
455 | 57.5116 | 0.057512 | 3.8533 | 963
456 | 57.592 | 0.057592 | 3.8587 | 965
457 | 57.6725 | 0.057673 | 3.8641 | 966
458 | 57.753 | 0.057753 | 3.8694 | 967
459 | 57.8334 | 0.057833 | 3.8748 | 969
460 | 57.9139 | 0.057914 | 3.8802 | 970
461 | 57.9944 | 0.057994 | 3.8856 | 971
462 | 58.0748 | 0.058075 | 3.891 | 973
463 | 58.1553 | 0.058155 | 3.8964 | 974
464 | 58.2358 | 0.058236 | 3.9018 | 975
465 | 58.3162 | 0.058316 | 3.9072 | 977
466 | 58.3967 | 0.058397 | 3.9126 | 978
467 | 58.4772 | 0.058477 | 3.918 | 979
468 | 58.5576 | 0.058558 | 3.9234 | 981
469 | 58.6381 | 0.058638 | 3.9288 | 982
470 | 58.7186 | 0.058719 | 3.9341 | 984
471 | 58.799 | 0.058799 | 3.9395 | 985
472 | 58.8795 | 0.058879 | 3.9449 | 986
473 | 58.9599 | 0.05896 | 3.9503 | 988
474 | 59.0404 | 0.05904 | 3.9557 | 989
475 | 59.1209 | 0.059121 | 3.9611 | 990
476 | 59.2013 | 0.059201 | 3.9665 | 992
477 | 59.2818 | 0.059282 | 3.9719 | 993
478 | 59.3623 | 0.059362 | 3.9773 | 994
479 | 59.4427 | 0.059443 | 3.9827 | 996
480 | 59.5232 | 0.059523 | 3.9881 | 997
481 | 59.6037 | 0.059604 | 3.9934 | 998
482 | 59.6841 | 0.059684 | 3.9988 | 1000
483 | 59.7646 | 0.059765 | 4.0042 | 1001
484 | 59.8451 | 0.059845 | 4.0096 | 1002
485 | 59.9255 | 0.059926 | 4.015 | 1004
486 | 60.006 | 0.060006 | 4.0204 | 1005
487 | 60.0865 | 0.060086 | 4.0258 | 1006
488 | 60.1669 | 0.060167 | 4.0312 | 1008
489 | 60.2474 | 0.060247 | 4.0366 | 1009
490 | 60.3278 | 0.060328 | 4.042 | 1010
491 | 60.4083 | 0.060408 | 4.0474 | 1012
492 | 60.4888 | 0.060489 | 4.0527 | 1013
493 | 60.5692 | 0.060569 | 4.0581 | 1015
494 | 60.6497 | 0.06065 | 4.0635 | 1016
495 | 60.7302 | 0.06073 | 4.0689 | 1017
496 | 60.8106 | 0.060811 | 4.0743 | 1019
497 | 60.8911 | 0.060891 | 4.0797 | 1020
498 | 60.9716 | 0.060972 | 4.0851 | 1021
499 | 61.052 | 0.061052 | 4.0905 | 1023