R2 = 1,8K !

| Függvénygenerátor dekadikus tartományok | Beállítható frekvenciák (Frekvenciamérő leolvasott értékei négyszögjelnél) |  |
| --- | --- | --- |
|  | -tól (Hz) | -ig (Hz) |
| x 1 Hz | 26 | 105 |
| x 10 Hz | 280 | 1.049 |
| x 100 Hz | 2.670 | 10.420 |
| x 1 kHz | 25.100 | 100.350 |

R2 = 1,5K !

| Függvénygenerátor dekadikus tartományok | Beállítható frekvenciák (Frekvenciamérő leolvasott értékei négyszögjelnél) |  |
| --- | --- | --- |
|  | -tól (Hz) | -ig (Hz) |
| x 1 Hz | 15 | 102 |
| x 10 Hz | 160 | 1.034 |
| x 100 Hz | 1.480 | 10.290 |
| x 1 kHz | 13.560 | 99.350 |