Toroid transzformátor árlista

Érvényes 2007. május 1-től.

| Típus | Névleges | Méret | Súly | Nettó ár (Ft/db) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | teljesítmény | (mm) | (kg) | 1-4db | 5-19db | 20-99db | 100db-tól |
| EHT25-H | 25 VA | 83 x 32 | 0,55 | 3 100,- | 2 650,- | 2 400,- |  |
| EHT50-H | 50 VA | 85 x 39 | 0,75 | 3 650,- | 3 150,- | 2 850,- |  |
| EHT63-H | 63 VA | 86 x 48 | 0,96 | 4 150,- | 3 550,- | 3 250,- |  |
| EHT75-H | 75 VA | 87 x 49 | 1,0 | 4 650,- | 3 950,- | 3 600,- | kérje |
| EHT100-H | 100 VA | 112 x 40 | 1,44 | 5 250,- | 4 500,- | 4 100,- |  |
| EHT120-H | 120 VA | 113 x 41 | 1,52 | 5 625,- | 4 825,- | 4 425,- |  |
| EHT150-H | 150 VA | 114 x 44 | 1,78 | 6 150,- | 5 250,- | 4 800,- |  |
| EHT160-H | 160 VA | 115 x 45 | 1,84 | 6 350,- | 5 450,- | 5 000,- |  |
| EHT200-H | 200 VA | 116 x 51 | 2,15 | 7 500,- | 6 450,- | 5 900,- | egyedi |
| EHT250-H | 250 VA | 118 x 53 | 2,4 | 8 600,- | 7 350,- | 6 750,- |  |
| EHT300-H | 300 VA | 136 x 47 | 2,78 | 10 025,- | 8 600,- | 7 850,- |  |
| EHT400-H | 400 VA | 138 x 54 | 3,4 | 11 300,- | 9 650,- | 8 850,- |  |
| EHT500-H | 500 VA | 152 x 52 | 4,15 | 12 850,- | 10 950,- | 10 050,- | áraján- |
| EHT630-H | 630 VA | 154 x 65 | 5,2 | 13 700,- | 11 700,- | 10 700,- |  |
| EHT750-H | 750 VA | 155 x 66 | 5,4 | 16 400,- | 14 000,- | 12 800,- |  |
| EHT1000-H | 1000 VA | 157 x 76 | 6,7 | 20 550,- | 17 550,- | 16 100,- |  |
| EHT1200-H | 1200 VA | 186 x 66 | 8,3 | 23 100,- | 19 800,- | 18 150,- | latunkat |
| EHT1500-H | 1500 VA | 188 x 76 | 10,0 | 27 900,- | 23 850,- | 21 850,- |  |
| EHT2000-H | 2000 VA | 220 x 88 | 12,5 | 39 500,- | egyedi ár | egyedi ár |  |
| EHT2500-H | 2500 VA | 250 x 90 | 15,2 | 44 500,- | egyedi ár | egyedi ár |  |
| EHT3000-H | 3000 VA | 265 x 92 | 17,9 | 51 500,- | egyedi ár | egyedi ár |  |

Megjegyzések: - MEEI  Típusvizsgálati Tanúsítvány (MSZ EN 61558),   megfelelőségi jel

- transzformátorokat 133 oC-os hőbiztosítékkal szállítjuk

- 500 VA-tól javasoljuk a nagy induló áramok miatt az áramlökés határolónkat, 800VA-ig  AH-800 (5100,-Ft/db+áfa), 1500VA-ig az AH-1500 (7650,-Ft/db+áfa) típust

- 230/12V transzformátoroknál 1-19 db-os vásárlás esetén is az 20-99db-os ár érvényes 500VA-ig

- a közölt árak ÁFA nélkül értendők (maximum 3db tekercs esetén)

- egyedi igények alapján vállaljuk transzformátorok, tekercsek tervezését és gyártását

Felárak:  	- 400 V-os primer 10%,

- impregnálás (minden egyes) 10%

- egyedi vasmag méret 10% (100db feletti rendelés esetén nincs felár)

-  árnyékolás 10% (0,4 mm-es huzalból egy sor)

- 3 db tekercs felett tekercsenként 5% (primer és szekunder együtt számolandó)

- hőkapcsoló 400 VA-ig 450,-Ft, 500-1500 VA között 700,-Ft

- műanyagházban gyantával kiöntve 40%, fémházban (vas) gyantával kiöntve 80%,

- rögzítő szerelvény (fém tárcsa, 2db gumi tárcsa, csavar, anya, alátét) 300,-Ft/db+áfa

Az ELEKTRIS 2000 Kft. ISO 9001 tanúsítással rendelkezik!