Cikknév: vezérlőpanel SZMV-2 (HUK-43 helyett) C-típushoz   Cikkszám: 1483  áfa-s egységár: 4 320.0 HUF

Az SZMV-2 típusú elektronika a FÉG gázkazánokban használatos keringető szivattyúk vezérlését végzi.
A helyiség termosztát kikapcsolásakor a szivattyú fordulatszámát kb. felére lecsökkenti, majd beállítástól függően cca. 30 másodperc múlva kikapcsolja azt. 
A szivattyúra jutó feszültség (115-130 V) beállítását az elektronikán elhelyezett trimer potenciométerrel lehet elvégezni.