|  | ИНН; 5262143453; КПП; 526201001. Р/с; 40702810716010000315. Ф-л ОАО «УралСиб» в г.Нижний Новгород. К/с; 30101810200000000842. БИК; 042282842. |
| --- | --- |

Комплект оборудования для сервисного центра

- Реостат балластный РБ 302-У2

- Осциллограф с щупом-делителем 1:100 (С1-83, С1-93 или аналоги)

- Источник питания лабораторный Б5-50

- Два паяльника (40 Вт и 80 Вт)

- Регулятор мощности паяльников

- Цифровой мультиметр

- Стенд для проверки схем управления и инверторов

- Измеритель Е7-8