Áramszolgáltatói, zárópecsételhető oldal

Fogyasztói oldal

P	P

F1...F3

F1-F3

X0 	X1

PE

X0 	X1

E0

Méretlen fővezeték 	Mért fővezeték

ANYAGLISTA:

Tervjel 	Megnevezés 	Mennyiség

E0 	EK 30 műanyag szekrény, szerelőlappal és

zárópecsételhető takarólappal 		1  db P 	Fogyasztásmérő (áramszolgáltató szereli) 		1  db F1-F3 	Kismegszakító (áramszolgáltató szereli) 	1 vagy 3  db X0 	Méretlen (bejövő) sorkapocs (max. 50mm2 kábelhez; de bővíthető)		  5  db X1 	Mért (elmenő) sorkapocs (max. 16mm2 kábelhez; de bővíthető)		  5  db

Dátum:   2001. 08. 27.

Tervező: Jely Gyula

Szerk.: Ellenőr:

MEGNEVEZÉS

Fogyasztásmérő

PROJEKT

szekrények

Közvetlen fogyasztásmérés max. 50A-ig

Készülék elrendezés  és

Típus:

JZD-300

Rajzszám:

Munkaszám:

Rajzjegyzék/Fájl:

JZD_300_1.vsd

Össz.lap/Oldal:

1158 Budapest Fázis u. 3.

Tel.: 416-2565, FAX: 416-2575  Rajzoló:

egyvonalas  kapcsolási  rajz

JZ300-001/01

Áramszolgáltatói, zárópecsételhető oldal

Fogyasztói oldal

P

P

F1...F3

F1-F3

F0

F0

X1 	PE

X1

E0 	Méretlen fővezeték 	Mért fővezeték

ANYAGLISTA:

Tervjel 	Megnevezés 	Mennyiség

E0 	EK 30 műanyag szekrény, szerelőlappal és

zárópecsételhető takarólappal 		1  db P 	Fogyasztásmérő (áramszolgáltató szereli) 		1  db F1-F3 	Kismegszakító (áramszolgáltató szereli) 	1 vagy 3  db F0 	Késes biztosító 00 nagyság 63A 1P válaszlappal 		3  db X1 	Mért (elmenő) sorkapocs (max. 16mm2 kábelhez; de bővíthető)		5  db

PROJEKT

Dátum:   2001. 08. 27. Tervező: Jely Gyula Szerk.:

Ellenőr:

MEGNEVEZÉS

Fogyasztásmérő

szekrények

Közvetlen fogyasztásmérés max. 50A-ig

Készülék elrendezés  és

Típus:

JZD-302

Rajzszám:

Munkaszám:

Rajzjegyzék/Fájl:

JZD_302_1.vsd

Össz.lap/Oldal:

1158 Budapest Fázis u. 3.

Tel.: 416-2565, FAX: 416-2575  Rajzoló:

egyvonalas  kapcsolási  rajz

JZ302-001/01

Áramszolgáltatói, zárópecsételhető oldal

Fogyasztói oldal

P

P

F1...F3

F1-F3

F8 F9,F10  F7

X9

X10

X8

F7

F8 	F9 	F10

X0 	X1

PE

X0 	X1

N

X8 	X9 	X10

3~

A szekrény oldalán

E0 	Méretlen fővezeték 	Mért fővezeték

ANYAGLISTA:

Tervjel 	Megnevezés 	Mennyiség

E0 	EK 30 műanyag szekrény, szerelőlappal és

zárópecsételhető takarólappal 		1  db P 	Fogyasztásmérő (áramszolgáltató szereli) 		1  db F1-F3 	Kismegszakító (áramszolgáltató szereli) 	1 vagy 3  db X0 	Méretlen (bejövő) sorkapocs (max. 50mm2 kábelhez; de bővíthető)		 5  db X1 	Mért (elmenő) sorkapocs (max. 16mm2 kábelhez; de bővíthető)		 5  db F8 	Kismegszakító 3P 16A 		1  db F9, F10 	Kismegszakító 1P 16A 		2  db F7 	Áramvédő-kapcsoló 40A 100mA 		1  db X8-X10 	Dugaszoló aljzat 		3  db

PROJEKT

Dátum:   2001. 08. 27. Tervező: Jely Gyula Szerk.:

Ellenőr:

MEGNEVEZÉS

Fogyasztásmérő

szekrények

Közvetlen fogyasztásmérés max. 50A-ig

Készülék elrendezés  és

Típus:

JZD-303

Rajzszám:

Munkaszám:

Rajzjegyzék/Fájl:

JZD_303_1.vsd

Össz.lap/Oldal:

1158 Budapest Fázis u. 3.

Tel.: 416-2565, FAX: 416-2575  Rajzoló:

egyvonalas  kapcsolási  rajz

JZ303-001/01

Áramszolgáltatói, zárópecsételhető oldal

Fogyasztói oldal

P

P

F1...F3

F1-F3

F0

F8 F9,F10  F7

X1

X9

F0

X10

X8

PE

F7

F8

X8

X1 	3~

F9 	F10

N

X9 	X10

A szekrény oldalán

E0 	Méretlen fővezeték 	Mért fővezeték

ANYAGLISTA:

Tervjel 	Megnevezés 	Mennyiség

E0 	EK 30 műanyag szekrény, szerelőlappal és

zárópecsételhető takarólappal 		1  db P 	Fogyasztásmérő (áramszolgáltató szereli) 		1  db F1-F3 	Kismegszakító (áramszolgáltató szereli) 	1 vagy 3  db F0 	Késes biztosító 00 nagyság 63A 1P válaszlappal 		3  db X1 	Mért (elmenő) sorkapocs (max. 16mm2 kábelhez; de bővíthető)		5  db F8 	Kismegszakító 3P 16A 		1  db F9, F10 	Kismegszakító 1P 16A 		2  db F7 	Áramvédő-kapcsoló 40A 100mA 		1  db X8-X10 	Dugaszoló aljzat 		3  db

PROJEKT

Dátum:   2001. 08. 27. Tervező: Jely Gyula Szerk.:

Ellenőr:

MEGNEVEZÉS

Fogyasztásmérő

szekrények

Közvetlen fogyasztásmérés max. 50A-ig

Készülék elrendezés  és

Típus:

JZD-304

Rajzszám:

Munkaszám:

Rajzjegyzék/Fájl:

JZD_304_1.vsd

Össz.lap/Oldal:

1158 Budapest Fázis u. 3.

Tel.: 416-2565, FAX: 416-2575  Rajzoló:

egyvonalas  kapcsolási  rajz

JZ304-001/01