Feszültség esés a vezetéken egyenáram esetén

U=I**l/q (V)

I - a vezetéken áthaladó áramerőség (A)

 - fajlagos ellenállás ()

l - a vezeték teljes hossza (m)

q - a vezeték keresztmetszete (mm2)

Vezetékek fajlagos ellenállása 20o C-on

| Megnevezés | fajlagos ellenállása |
| --- | --- |
| réz | 0,01786 |
| alumínium | 0,0286 |
| acélhuzal | 0,24 |
| vas | 0,143 |

Kivonat: Ipari szakkönyvtár, Hámory Albert, Villanyszerelés