# Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat

A helyszíni mérés és felülvizsgálat után a jegyzőkönyv az MSZ 60364 sz. szabvány [Msz 1600.sz. szabványsorozat], valamint a 9/2008. (II. 22.) ÖTM  rendelet előírásai szerint készül. 
A felülvizsgálatok menetét és szükségességét, valamint a felülvizsgálatok végzésének gyakoriságát a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg. 

A villamos berendezést 
- az ,,A'' és ,,B'' tűzveszélyességű helyiségben, szabadtéren legalább 3 évenként, 
- a ,,C'' tűzveszélyességű helyiségben, szabadtéren legalább 6 évenként, 
- a ,,D'' és ,,E'' tűzveszélyességű helyiségben, szabadtéren legalább 9 évenként, 

tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.