### Szélturbina szélgenerátor függőleges tengelyű 3kw

Függőleges tengelyű szélturbina. Alkalmas generátor, vízpumpa, légkompresszor, daráló hajtására. Fordulókör átmérő: 2,2 m, magasság 1,9 m, állítható lapátszög. Jellemzően alacsony fordulatszámú turbinatípus, használatához nem feltétlen szükséges magas helyre telepíteni, akár a földszintre vagy néhány méterre is elegendő.  Tartalmaz: turbinalapátok ( 6db) alumínium,hegesztett csapágyház asztallal , tengely a rácsos tartókkal, tartókonzol a motor vagy szivattyú számára. Kihajtó tengelycsonk 30mm átmérőjű ,8x40 szabványos reteszpályával. A turbina jellemzője az alacsony indulási szélsebesség ( 1,5 m/s-től),  nagy nyomaték, viharban is használható( 40 m/s-ig).  teljesítmény 3200 W ( 20 m/s). Optimális fordulatszáma ( 1/min) : 4,2*v(m/s). Elektronika nélkül, csak ami a képen van!